
项目编号：GYYCG-2019-014
广元市第一人民医院核磁共振系统

维保服务项目

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2019年9月

谈判邀请

广元市第一人民医院拟对核磁共振系统维保服务项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

项目编号：GYYCG-2019-014

二、项目名称：核磁共振系统维保服务
三、资金来源：自筹资金，已落实

四、项目清单

	设备名称
	规格型号
	项目内容
	服务期限
	项目预算

	核磁共振

系统
	MAGNZTCM C！0.35T
	设备维保技术服务

（含低值备件）
	一年
	9.8万元


五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的。

3、投标供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

4、投标供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

5、根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：投标人应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证。

6、投标人营业执照营业范围应包括“医疗器械维修或维保”。
7、本项目不接受联合体投标。
六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2019年10月9日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室 

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：李老师

联系电话：0839-3306193        传    真：0839-3306193

监督电话：0839-3314229（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目技术、服务和其他要求

一、项目概况
采购人于2010年购入西门子MAGNZTCM C！ 0.35T核磁共振系统投入使用，目前正处于故障高发期，且随着检查量日益增长，需要购买维保服务确保设备正常使用。

二、维保服务内容

1、设备名称及规格型号：西门子MAGNZTCM C！0.35T核磁共振系统；数量一台。
2、服务范围：设备维保技术服务（含低值备件。）

三、服务要求

为保证设备能随时处于最佳状态，发挥最佳性能，提高临床工作效率，进而提高医院效益，就对设备维护保养作如下要求：

 1、服务范围：设备维保技术服务（含低值配件）,对主磁体进行全面检测维保，对所有线圈及接口维保修复。

 2、每年不限次现场技术服务及不少于2次预防性保养维护。

 3、响应时间：乙方接到报修电话1小时内及时响应，如果设备故障不能通过电话指导解决，乙方工程师 24 小时内到达现场（包括节假日）进行维修。工程师未按要求时间到达现场所造成的停机时间每延长一天（不足一天，按一天计算），赔偿经济损失2000元。

电话支持：提供常设的24小时服务专线，提供维修报修服务及应用支持服务。接到甲方报修后，中标人工程师即时诊断机器故障，制定维修方案。

5、现场检修：在接到甲方报修电话后派遣工程师前往维修有关设备。

6、在服务有效期内， 在服务范围内所发生的人工和员工差旅费用由中标人承担。

7、免费提供低值备件（详见低值备件清单）。针对高值备件部分，严格按照能修就不换，能部分维修绝不整体更换，实在通过维修不能解决的问题，由中标方提供原厂备件，备件价格最高不得高过原厂报价的70%，医院也可向第三方机构购买备件。由中标人提供的清单费用目录以外配件费用须在配件更换后壹个月内支付。

附：低值备件清单
	序号
	低值备件名称

	1
	主控计算机硬盘

	2
	主控计算机显卡

	3
	主控计算机刻录机

	4
	主控计算机散热风扇

	5
	梯度末级放大器散热风扇

	6
	梯度冷却系统分水器接头

	7
	梯度冷却系统散热风扇

	8
	病人耳机

	9
	病人报警球

	10
	病人检查床润滑油

	11
	键盘

	12
	鼠标

	13
	刹车钢丝

	14
	刹车片

	15
	刹车轴承螺丝

	16
	图像重建和控制计算机光缆

	17
	图像重建和控制计算机硬盘

	18
	头部矩阵线圈泡沫垫

	19
	颈部矩阵线圈泡沫垫

	20
	水冷机滤网

	21
	线圈插座清洗剂

	22
	声控通讯中央单元音频线

	23
	检查床把手


8、开机率保证：95%，按照一年365个工作日计算，即停机时间不超过18天，开机率未达标赔偿方式：1：3赔偿，停机时间一年累计18天。超过部分，超过一个工作日，维修服务合同期限自动延长三个工作日。当中标方判断出故障所在，需要采购高值备件，医院内部因采购流程造成的停机时间，不计算在总停机时间18天以内。如果医院的高值备件都由中标方提供，停机时间自医院书面确认时间开始计算。

9、为保证上述维修保修保养设备规格型号在出现故障后第一时间得到解决并恢复，以保证医院临床工作的正常开展，投标人或服务提供方必需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。

四、商务要求

（一）维修完成后提供维修服务报告，提供年度保养服务总结报告。每次维保服务后，应进行详细登记，并经使用科室及设备科签字后存档。
（二）服务期限及地点：
1、服务期限：1年。
2、服务地点：广元市第一人民医院指定地点。
3、付款方式：合同期货款每年分三期付款，合同签订执行后一个月内支付合同金额的20%，半年后支付合同金额的40%，剩余40%一年合同期满，服务达到采购方要求后一个月内无息支付，直至所有款项付清。
4、若供应商在合同期内出现2次及以上不能按要求履约，采购人有权单方面解除合同。
 五、报价文件要求

1、报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。
2、报价文件份数：正本 1份；副本2份。

3、报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

4、报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、年月日

5、报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

谈判程序

资料审查

1.1供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织评审小组对递交响应文件的供应商进行资格审查和符合审查。

1.2供应商资格审查的范围不能超过本采购文件中对供应商的资格条件要求。

1.3供应商资格审查结束后，评审小组出具资格审查和报告，对没有通过资格审查的供应商，评审小组应当在资格审查报告中写明原因。
1.3通过资格审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
2、符合性审查
2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2、供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3、采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

二、 谈 判

1、报价供应商资格审查和符合性审查结束后，采购人组织评审小组按照谈判文件的规定与通过符合性审查的报价供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到报价供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、报价供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由采购人评审小组直接确定成交供应商。

2、评审小组对通过资格审查及符合审查的供应商按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、评审小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商。供应商响应文件满足或者高于采购文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

4、按照实际报价从低到高排序，以报价最低的报价供应商成交。
5、若评审小组认为该报价仍较高，可组织报价供应商再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购。

6、当排名第一的供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

第四章    报价供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、企业提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件或三证合一的营业执照复印件，（事业单位提供事业单位法人证书，团体组织提供对应法人证书复印件）。

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函(成立不足三年的从成立之日起计算)。

4、 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，提供承诺函。

5、供应商承诺截止至投标截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、医疗器械经营企业许可证复印件。

7、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；（原件，格式自拟）。

8、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其成交资格。

9、本次项目不接受联合体参加投标；

10、以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市XXXXXXXXXX”项目谈判文件（谈判编号GYYCG—2019—**）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

  日    期：  年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市XXXXXXXX”项目谈判文件（谈判编号GYYCG—2019—**），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

3、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日

三、报价一览表

项目编号： 

	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	服务内容
	报价

（万元/年）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

2.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

报价供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
投标日期：

四、服务内容及要求响应表

	序号
	谈判文件要求
	投标供应商响应

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 报价供应商必须把谈判文件的服务内容及要求全部列入此表。

2．按照采购项目服务内容的顺序对应填写。

3．报价供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
五、商务应答表                                           

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件第四章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

报价供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
六、报价供应商基本情况表

	报价供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  
3

