附件：

一、项目编号：GYCG-WX2020-001 
二、项目名称：过氧化氢低温等离子体灭菌器专用生物指示剂询价采购项目
三、项目清单：
	包号
	药品名称
	规格
	数量

	1
	过氧化氢低温等离子体灭菌器专用生物指示剂
	判读时间≤60分钟
	1年使用量


四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

    1、具有独立承担民事责任的能力的合法供应商；
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有生产或经营消毒剂的资质；
    7、具有产品制造商的授权委托书（报价人非产品制造商适用）；
8、本项目不接受联合体投标；
9、法律、行政法规规定的其他条件。
五、功能、技术参数及相关要求

    1、能够与我院现有的过氧化氢低温等离子体灭菌器STERRAD100S设备配套使用。

2、生物指示剂采用嗜热脂肪杆菌芽孢作为培养的菌种，每一载体上菌片含量应至少达到1×106CFU。通过检测嗜热脂肪杆菌芽孢是否灭活，从而来判断过氧化氢低温等离子体灭菌是否合格。

3、生物指示剂生产企业提供生产企业卫生许可证，生产企业备案凭证复印件及生物指示剂生产批件；提供国家主管部门认定的消毒产品检验机构出具合格的卫生安全评价报告；提供国家主管部门批准的产品说明书。

4、生物监测培养结果判读时间（阴性）≤60分钟。

5、配有专用生物指示剂挤碎器。

6、免费提供配套使用的快速阅读器，阅读器需配备可激活荧光活性产物最佳波长的紫外检测器，支持网络连接功能，检测结果可实时显示自动读出，能进行电子记录和导出，能与医院追溯系统连接，实现信息化管理，并有专业工程师负责维护维修保养。

 六、报价要求

1、所报价格应包括货物成本、运输、人工、检测、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用；

2、所报产品技术参数必须完全满足或优于我院询价的功能及技术参数要求；
    3、采购项目的响应均以人民币报价，均采用国家法定的计量单位；
七、商务要求
1、报价人提供的产品质量必须符合已颁布的国家标准或国际标准的有关条款，
所提供相关资质证件必须齐全、有效；
2、交货日期：合同签订生效后以报采购计划时间后7天以内送达，急需时应根据需要4小时内送达；并同时提供科室要求的其他随货同行资料；
3、交货地点：广元市第一人民医院药学部指定地点；
4、付款方法和条件：供应商供应的产品按正常途径供货并办理入库手续后，甲方凭乙方开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序办理，付款方式按照医院现有的耗材付款规定由财务科统一支付；
5、合同期限：合同有效期为一年，在合同期内，如非正当理由拒供，我院将取消该公司所有品种供货资格，并三年内不得参与我院任何消毒产品采购活动。合同期满后，由采购人根据产品质量、票据情况、供应及时性、售后服务质量、诚信经营服务等方面进行综合考评，根据考评结果决定下一年度续签、淘汰或者再次询价；
    6、产品效期：产品有效期限不得少于整个有效期的一半，近效期产品我院有权拒收；如果在使用过程中临近过期及已过期，供货公司也将无条件退货；
7、供应商保证所提供产品符合国家相关质量标准，凡属质量问题以及运输中出现任何问题负责退换货,在使用过程中若破损，也必须退货；
8、成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外， 采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，甲方有权单方面取消其供货资格；
9、如果甲方在正常保管和使用前题下，因产品原因发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任、及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行，按鉴定结果承担相应责任；
10、报价人应保证其提供所用资料真实可信，并承担虚假所产生的一切后果；
11、验收方法：按医院对消毒产品的验收标准进行验收；
12、报价响应文件均使用中文，如文件中附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关资料后面。
八、报价供应商需提交的证明材料

    1、第四条所规定的资格条件证明材料复印件(第7为原件)各1份；

    2、报价公司代表法人授权委托书原件1份；

    3、法人代表及受委托人身份证复印件各1份；

4、提供所报价产品的彩页资料。

5、所报产品功能及技术参数；
    6、所报产品本身的详细的检测报告书（包括产品完整合格的卫生安全评价报告、三方检测报告及产品使用说明书）；
7、灭菌产品需提供灭菌消毒相关检测报告或证明材料（如合格检测报告书有体现的，可不提供）；
    8、提供对所报价产品的售后服务承诺书原件1份；
    9、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函。
    以上材料除要求提供原件的以外，其他资质可提供加盖报价公司鲜章的复印件，并装订成册1份用文件袋密封，密封文件袋封面注明报价项目名称、项目编号、产品序号、产品名称、供应商全称、联系人、联系电话、邮箱地址。并在密封处加盖报价公司鲜章。

九、确定成交供应商
1、本项目由采购人评审小组直接确定成交供应商；
2、评审小组对报价人的报价文件进行资格审查及符合审查；
3、由评审小组对通过资格审查及符合审查的报价供应商，按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定；
4、评审小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商；按照实际报价从低到高排序；报价相同的,采取抽签方式决定排名。当排名第一的供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

十、其他事项

    1、本次询价成交供应商将在广元市第一人民医院官网上以公告形式发布。

    2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则限制其三年内不得参与我院的消毒产品采购活动。

广元市第一人民医院询价采购报价一览表
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	注册证号
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


报价供应商：                        报价人：              联系电话：                日期：
- 1 -

