
项目编号：GY-072BW-2020-01
广元市第一人民医院外科楼、附属东西辅楼自带蓄电池应急灯具采购项目(第二次)
竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2020年6月

第1章 谈判邀请

广元市第一人民医院拟对外科楼、附属东西辅楼自带蓄电池应急灯具采购项目(第二次)进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

1、 项目编号：GY-072BW-2020-01
二、项目名称：广元市第一人民医院外科楼、附属东西辅楼自带蓄电池应急灯具采购项目(第二次)
三、资金来源：自筹资金，已落实

四、项目清单
	设备名称
	单位
	数量
	预算金额
（万元）
	备注

	自带蓄电池应急灯具
	盏
	720
	7.5
	包含旧设备的拆除与新设备的安装


备注：
1、报价供应商自主报价，但必须对清单内所有产品进行报价且不得超过预算限价，否则报价无效。

2、所报价格应包括设备成本、管线配件、辅材、运输、人工、拆除、安装、安全、检测、调试、培训、利润、税金、售后及不可预见措施等所有费用。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；
   （二）采购项目要求的特殊资格性条件：
1、本项目不接受联合体投标；
2、报价供应商须具有消防设施工程专业承包资质。
六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2020年7月3日9:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：曹先生

联系电话：0839-3314508        

监督电话：0839-3314229（院纪委）

邮    编：628017

2020年6月29日

第二章 采购项目技术、服务和其他要求

一、技术要求：

购置清单及参数要求
	自带蓄电池应急灯具

	采购数量
	720盏

	功能标准
	双灯头消防应急照明

	性能标准
	应急时间>90分钟

应急光效>50LM

	材质标准
	阻燃灯头

	安全标准
	通过国家消防检验报告；

经消防检验合格；

	服务标准
	三年以上质保，质保期内免费换新

	法律规定的强制性标准
	应符合相关法律规定的强制性标准


二、服务要求：
1、本项目包含旧设备的拆除与新设备的安装费用，项目实施期间不做任何费用调整（采购人要求除外）。
2、项目实施期间成交供应商管理人员现场做好监督管理工作，明确现场工作人员的管理制度，划分工作区域，工作范围，禁止乱走动，乱进医院办公区域。现场所有安全责任由成交供应商全权负责。
三、报价要求
1、所报价格应包括设备成本、管线配件、辅材、运输、人工、拆除、安装、安全、检测、调试、培训、利润、税金、售后及不可预见措施等所有费用。
2、报价供应商的技术应答应包括下列内容:

2.1所报产品的品牌、型号、配置；

2.2所报产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

2.3所报产品技术参数表；

2.4产品彩页资料；

2.5产品验收标准和验收方法；

2.6产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

2.7报价供应商认为需要提供的文件和资料。

3、报价文件要求

3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。

3.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

3.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

3.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、

年月日。

3.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
四、商务要求

1、交货期限

1.1签定合同后按合同和谈判文件、报价文件约定的要求和标准进行交货。交货期为合同签订后10日历天内。“交货期”指所有设备运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期。本项目交货期可在成交合同内按采购方要求约定,成交供应商须无条件同意采购人的合理要求。

1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2、付款方式

设备验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的95%，质保期满后且无质量问题付清5%余款。

3、质保约定
报价供应商需提供三年以上质保时间、质保期内设备出现质量问题无条件进行免费换新。
4、安装调试及验收：

4.1成交供应商负责旧设备的拆除与新设备的安装，直至采购人能正常使用，所需的费用包括在投标总价格中。

4.2必须保证提供的设备(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

4.3验收标准以合同、谈判文件及响应文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。

5、售后服务（投标人需作出符合要求或优于要求的承诺以及质保时间）
5.1.成交供应商将设备送到医院并负责更换，在更换期间产生的费用由成交供应商负责。

5.2.若货品不符合参数要求或其他质量问题或与提供的样品不符，采购人可要求全部退货，并提供符合要求产品。
5.3提供有关售后服务资料及售后服务承诺。

5.4成交供应商与采购人严格按照川财采〔2015〕32号四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知要求进行验收。

五、其他部分

1.报价供应商按照谈判文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1、报价供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的报价供应商名单。

2、通过资格审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1、报价供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的报价供应商分别进行谈判。本次采购项目设2轮谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到报价供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、报价供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的报价供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的报价供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的报价供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选报价供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的报价供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。

第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件。

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。
3、消防设施工程专业承包资质复印件。
4、提供报价供应商针对本项目的售后服务承诺原件（格式自拟，含质保时间）。

5、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其谈判资格。（格式自拟）
6、报价供应商认为需要提供的其他资料。
注：以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价供应商印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（谈判编号:xxxxx）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日

二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（谈判编号:xxxxxx），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需设备，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后  10   日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日

三、分项报价明细表
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、报价供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

四、采购项目技术、服务、商务和其他要求应答表   
	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：供应商根据谈判文件第二章中采购项目技术、服务、商务和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

报价供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
五、报价供应商基本情况表

	报价供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  
2

