项目编号：GY-072ZW-2020-06
广元市第一人民医院电梯维保服务项目
竞争性谈判文件

采 购 人：广元市第一人民医院

2020年8月

第1章 谈判邀请

为保障我院电梯运行安全，现拟对广元市第一人民医院电梯维保服务项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。
1、 项目编号：GY-072ZW-2020-06
二、项目名称：广元市第一人民医院电梯维保服务项目 

三、服务地点：广元市第一人民医院院内
四、服务期限：一年。

五、项目清单

	序号
	服务名称
	单位
	数量
	预算限价

（万元）

	1
	广元市第一人民医院电梯维保服务项目
	项
	1
	6


备注：

1.投标供应商进行报价且不得超过预算限价，否则报价无效。

2.所报价格包括人工费、管理费、税金、免费更换配件（注：单品价格和单品批量总价在500元以内（含本数））等所有费用。

六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件:

（一）《政府采购法》第二十二条：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1、供应商必须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》；
2、本项目不接受联合体投标。
七、谈判文件发售（报名）时间、地点:

本次谈判文件由供应商自行在采购人官网中本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

八、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2020年8月 17日下午15:00（北京时间）。

响应文件应在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

九、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室 

十、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。本次招标不专门组织答辩会，不解释投标落标原因，不退还投标文件。

十一、联系方式:

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：曹先生

联系电话：0839-3314508        

监督电话：0839-3314229（院纪委）

邮    编：628017

    第二章  采购项目概况、服务要求及其他商务要求
一、项目概况
（一）项目概况：

项目名称：广元市第一人民医院电梯维保服务项目；
项目业主：广元市第一人民医院；
釆购内容：为保障我院电梯安全运行，对我院现有16门电梯进行维保服务，电梯分别分布在综合楼2门，门诊部2门，内科楼5门，外科楼6门，学术厅1门。

	序号
	分布区域
	电梯类别
	         规   格

	
	
	
	品牌及型号
	控制方式
	层/站
	数量

	1
	综合楼
	客梯
	奥立达
	集选
	14/14
	1

	
	
	病床梯
	奥立达
	集选
	14/14
	1

	2
	门诊部
	客梯
	迅达
	集选
	6/6
	1

	
	
	医梯
	迅达
	集选
	6/6
	1

	3
	内科住院部
	医梯
	伊士顿
	集选
	10/10
	5

	4
	外科住院部
	客梯
	富士达
	集选
	13/13
	6

	5
	学术厅
	客梯
	科莱
	集选
	4/4
	1


二、服务要求
（一）为保证本项目维保电梯的安全性能，成交供应商维保工作要求不得低于《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）中相关规定，成交供应商负责电梯设备管理日常维护保养、设备校验、软硬件故障维修维护及应急处理等维保工作。
（二）负责办理所有电梯年度检测（费用除外）及领取报告。

（三）配合采购人接受相关各级监督管理部门的各项检查。

（四）应急备用配件充足。成交供应商保证备品配件充足，提供维保期间免费更换配件单品单价和单品批量总价500元以内（含本数）的配件清单。（响应供应商根据采购人所提供的电梯配件免费更换清单免费提供更换，其余免费更换配件由响应供应商自行补充，在响应文件内体现）
注：电梯维保依据标准：《特种设备使用管理规定》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《特种设备安全监察条例》

三、其他商务要求

（一）报价要求

1、所报价格包括人工费、管理费、税金、免费更换配件（注：单品价格和单品批量总价在500元以内（含本数））等所有费用，且不得超过预算限价，否则报价无效。

2、本项目采购人不组织答疑会和现场考察，由供应商自行根据谈判文件要求进行现场踏勘。供应商在报价时应结合本项目谈判文件、现场实际情况、国家相关规范及标准的各项要求进行报价，该报价视为包括完成本次项目所有工序工作内容的全部费用。

3、报价文件要求

3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。
3.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

3.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

3.4供应商必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

（二）付款方式

1、付款方式：每月支付，次月满足上月服务合同中要求内容即可支付费用。

2、成交供应商每月提出付款申请时一并附上服务期间旬、月的现场记录、更换配件时间和配件名称以及三方（运行服务单位、维保单位及总务科）确认验收签字的资料。
3、内科楼5门电梯目前处于新旧更换期，待旧电梯拆除时，根据成交供应商中标价扣除5门电梯剩余月份的维保费用。

（三）人员要求

1、供应商特种设备作业人员必须具备相应的《特种设备作业人员证》。（提供相关证明材料）
（四）服务保障 
1、成交供应商在采购人所在地区行政范围内有固定经营场所或承诺成交后在当地建成固定办公服务场所；（提供产权证或租赁合同复印件或承诺函）

2、响应时效：成交供应商承诺设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。接到采购人通知后30分钟内到达采购人指定地点处理相关技术问题；（提供承诺函）

3、成交供应商保证备品配件充足，提供维保期间免费更换配件单品单价和单品批量总价500元以内（含本数）的配件清单。（响应供应商根据采购人所提供的电梯配件免费更换清单免费提供更换，其余免费更换配件由响应供应商自行补充，在响应文件内体现）
电梯配件免费更换清单
	序号
	电梯配件名称
	单位
	备   注

	1
	UKT/UKS开关
	个
	符合采购人要求

	2
	厅轿门滑块
	个
	符合采购人要求

	3
	换速极限开关
	个
	符合采购人要求

	4
	缓冲器开关
	个
	符合采购人要求

	5
	油杯
	个
	符合采购人要求

	6
	小接触器
	个
	符合采购人要求

	7
	厅轿门触头
	个
	符合采购人要求

	8
	导靴靴衬
	个
	符合采购人要求

	9
	抱闸检测开关
	个
	符合采购人要求

	10
	门锁触头
	个
	符合采购人要求

	11
	急停开关
	个
	符合采购人要求

	12
	应急灯及警铃
	个
	符合采购人要求

	13
	钢丝绳
	根（20米内）
	符合采购人要求

	14
	随行电缆
	2米内
	符合采购人要求

	15
	按钮
	个
	符合采购人要求

	16
	响应供应商自行补充
	
	


（五）服务期验收考核

1、成交供应商严格按照合同和谈判文件、投标文件约定的要求和电梯维保依据标准进行服务验收考核。（电梯维护验收表见附件1）

（六）履约保证金

合同金额的5%，服务期满后且无服务质量问题无息退还。

（七）服务期限

1、服务期限一年，若采购人对成交供应商维保服务不满意，经成交供应商改进后仍不能满足采购人服务需求，采购人有权单方面终止合同。

（八）其他要求

1、成交供应商维保人员在维保期内必须根据工作岗位职责进行维保工作，遵守采购人的规章制度，服从采购人的工作考核，达到采购人要求的维保标准。若采购人发现成交供应商未按采购文件相关规定要求进行维保服务导致采购人因电梯维保不达标等原因受到相关检查部门处罚，采购人有权要求成交供应商进行赔偿并单方面解除合约。成交供应商现场维保人员安全问题由成交供应商全权负责，因成交供应商维保原因导致电梯以及相关使用人员出现安全问题，由成交供应商全权负责并进行相关赔偿。
2、供应商认为需要提供的文件和资料。

其它相关技术资料：以上技术资料均应有中文版本。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1、报价供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的报价供应商名单。

2、通过资格审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1、报价供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的报价供应商分别进行谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到报价供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、报价供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的谈判方为第一成交候选供应商；当排名第一的供应商不能履约时，采购单位可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推。前三名均不能履约时，本次采购无效，重新采购。
第四章    供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。
2、供应商《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》。（提供证书复印件，并且证书有效期在维保时间内）
3、法定代表人授权书原件，并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

4、供应商特种设备作业人员相应的《特种设备作业人员证》。（提供证书复印件，并且证书有效期在维保时间内）
5、本地维保能力相关资质或承诺。（提供产权证或租赁合同复印件或承诺函）

6、提供维保期间免费更换配件单品单价和单品批量总价500元以内（含本数）的配件清单。（提供配件清单复印件）
7、报价供应商针对本项目提供的售后服务承诺函。

8、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函。（格式自拟）。

9、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其服务资格。（格式自拟）

10、报价供应商认为需要提供的其他相关资料。（格式自拟）

注：以上要求供应商提供的资格证明文件（材料）复印件的必须加盖供应商印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

1、 法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市第一人民医院电梯维保服务项目”项目谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：    年    月    日

2、 报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市第一人民医院电梯维保服务项目”项目谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证高质量完成合同所列服务内容。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年  月  日

三、报价一览表

项目编号：GY-072ZW-2020-06
项目名称：广元市第一人民医院电梯维保服务项目
	序号
	区域
	数量
	品牌
	楼层
	每门单价（元/月）
	总价/年（元）

	1
	综合楼
	2
	奥利达
	14/14
	
	

	2
	门诊部
	2
	迅 达
	6/6
	
	

	3
	内科楼
	5
	伊士顿
	10/10
	
	

	4
	外科楼
	6
	富士达
	13/13
	
	

	5
	学术厅
	1
	科莱
	4/4
	
	

	报价合计：           元/年
	人民币大写：


注：1.报价应是最终总价，包括所有一切费用。 

2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
供应商名称：        （盖章）     

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

4、 报价供应商基本情况表

	报价供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                           报价日期:      年  月  日

五、供应商类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: 

六、承诺函

广元市第一人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：（盖章）

日    期：    年    月   日
七、本项目谈判文件第四章要求的其他相关材料

（格式自拟）
附件1  电梯维护验收表
	广元市第一人民医院电梯维保服务项目

	日期
	科室
	内容
	数量
	单位
	金额
	签字
	备注

	
	
	
	
	
	
	维保单位
	使用科室
	总务科
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	总务科负责人签字:
	业务院长签字:





