广元市第一人民医院

 关于遴选医用耗材配送供应商的公告

各潜在供应商：

我院拟对医用耗材一批配送供应商进行公开选择，欢迎具备合格资质、具有相应供应保障能力、三年内无违法违纪记录的供应商参加（具体内容及要求详见附件）。

联 系 人：李老师     

联系电话：0839-3306193     
地址：广元市利州区苴国路中段
监督电话：0839-3314132（纪检办公室） 

联系人：  张老师
邮    编：628017

                           2021年09月13日

项目内容及要求

项目编号：GYYCG-HC-2021-002
项目名称：广元市第一人民医院选择医用耗材配送供应商项目
项目清单
	包号
	产品名称

	1
	植入式心脏起搏器（双腔）

	
	植入式心脏起搏器（单腔）

	
	起搏电极导线

	
	植入式心脏起搏电极

	2
	植入式心脏起搏器（双腔）

	
	植入式心脏起搏器（单腔）

	
	植入式心脏起搏电极

	3
	植入式心脏起搏器（双腔）

	
	植入式心脏起搏器（单腔）

	
	植入式心脏起搏电极

	
	植入式心脏复律除颤器

	
	植入式心脏复律除颤电极

	
	植入式心脏再同步复律除颤器

	
	植入式左室起搏电极导线

	
	冠状窦电极导线递送系统及附件

	4
	PTCA导丝（工作导丝）

	
	 PTCA导丝(CTO导丝)

	
	 PTCA导丝(交换导丝)

	5
	 PTCA手术配件（压力泵）

	
	 带copilot止血阀的导丝套装配件

	
	 带止血阀导管鞘

	
	 导丝

	
	 导引导管1

	
	 导引导管2

	
	 导引导丝

	
	 微导管

	包号
	产品名称

	
	血管内造影导管

	
	血管鞘组

	
	血栓抽吸导管

	
	连通板

	
	压力延长管

	
	一次性使用冠状动脉造影注射器

	
	造影导丝

	6
	切割球囊系统

	7
	延长导管

	8
	药物洗脱球囊导管

	9
	人工血管


四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》。

1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。（适用于产品制造商投标）

1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）
2、报价供应商须为所报产品生产厂家在四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区授权配送企业。
3、所报产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区目录内产品。
4、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件发售
本次采购文件由报价人自行在本公告附件中下载，不单独发售采购文件。

七、评审时间

响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2021年9月24日下午14:30（北京时间）。
响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达采购地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

评审地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室 

项目技术、服务和其他要求

一、功能及技术参数要求

第1包：植入式起搏器等一批

	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	植入式心脏起搏器（双腔）
	用于慢性心律失常患者左束支区域的心脏起搏，由植入式脉冲发生器及其附件转矩扳手组成。

	2
	植入式心脏起搏器（单腔）
	用于慢性心律失常患者左束支区域的心脏起搏，由植入式脉冲发生器及其附件转矩扳手组成。

	3
	起搏电极导线
	配套植入式起搏器一起使用。

	4
	植入式心脏起搏电极
	与植入式心脏起搏器共同使用，构成植入式心脏起搏系统，植入心房或心室进行起搏。


第2包：植入式心脏起搏器等一批
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	植入式心脏起搏器（双腔）
	用于治疗缓慢心律失常

	2
	植入式心脏起搏器（单腔）
	用于治疗缓慢心律失常

	3
	植入式心脏起搏

电极
	用于连接起搏器和心脏起搏位点，提供起搏支持


第3包：植入式心脏起搏器（双腔）等一批
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	植入式心脏起搏器（双腔）
	用于治疗缓慢心律失常

	2
	植入式心脏起搏器（单腔）
	用于治疗缓慢心律失常

	3
	植入式心脏起搏电极
	用于连接起搏器和心脏起搏位点，提供起搏支持

	4
	植入式心脏复律除颤器
	用于治疗恶性心律失常

	5
	植入式心脏复律除颤电极
	用于植入式心脏复律除颤器使用支持

	6
	植入式心脏再同步复律除颤器
	用于治疗严重心力衰竭患者的心脏再同步化治疗

	7
	植入式左室起搏电极导线
	用于配合植入式心脏再同步复律除颤器使用

	8
	冠状窦电极导线递送系统及附件
	用于配合植入式心脏再同步化复律除颤器使用

	9
	可撕开鞘
	用于配合送入起搏电极导线


第4包：PTCA导丝

	材料名称
	功能用途及技术参数要求

	PTCA导丝（工作导丝）
	复合双芯结构，头端1.5cm硅油涂层，头端易塑形且保持长久

	PTCA导丝(CTO导丝)
	复合双芯结构，柔软头端及小直径设计，亲水涂层，适用于全闭塞的病变，迂曲病变及侧枝的选择、病变细微通道的通过

	PTCA导丝(交换导丝)
	专为导丝体外设计，适用于逆向操作交换导丝


第5包： 导丝等一批
	材料名称
	功能用途及技术参数要求

	导丝
	造影用，具有亲水涂层通过性好，不易损伤血管造成夹层。

	带copilot止血阀的导丝套装配件
	按压式设计，密闭性能优秀，降低出血量。

	带止血阀导管鞘
	介入手术穿刺用，用于导入后续相关介入材料，止血阀能有效降低出血量

	导引导管1
	多节段设计降低血管损伤，提高同轴性和支撑力，三层编织防止术中血栓形成。

	导引导管2
	头端双层抗折编织能提供理想的后座支撑力和同轴性，部分型号专为桡动脉通路设计和5进6字母管系统能提供更强支撑力

	导引导丝
	具有亲水涂层，头端塑形力强，扭控精准，到位安全，对扭曲病变通过性能良好。

	微导管
	保证内腔通过性不变的情况降低通过外径，可以在冠脉内提供二次支撑力，为闭塞病变保驾护航。

	血管内造影导管
	头端编织技术，不易损伤血管

	血管鞘组
	软芯针，不易穿破血管。

	血栓抽吸导管
	适用于冠脉内取栓

	连通板
	用于血管介入手术操作中作为连接通路，建立多通道

	压力延长管
	连接连通板和压力传感器，作为压力传输通道

	一次性使用冠状动脉造影注射器
	和连通板配套使用

	造影导丝
	用于血管造影的操作过程,以便在冠状动脉和周围脉管系统中引导导管或介入器械


第6包：切割球囊系统
	材料名称
	功能用途及技术参数要求

	切割球囊系统
	用于患有冠状血管疾病、可接受冠状动脉分流移植物（CABG）手术而且需手术治疗的患者


第7包：延长导管
	材料名称
	功能用途及技术参数要求

	延长导管
	与引导导管一起使用，用于进入冠状动脉和／或外周血管的离散区域，并促进介入器械放置


第8包  药物洗脱球囊导管
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	药物洗脱球囊导管
	1、有多种常规规格型号能满足临床工作需求。

2、球囊涂层药物为紫杉醇，位于球囊的外表面。

3、紫杉醇载药量为3.0μg/平方毫米。

4、紫杉醇药物有显著的抗细胞过度增长作用，从而有效阻断细胞的非正常分裂。

5、药物涂层球囊可以对支架内再狭窄、小血管病变、分叉病变进行有效治疗。

6、使用时应尽快达到指定位置，减少药物在传输过程中的损失。


第9包：人工血管
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	人工血管
	1、材质：膨体聚四氟乙烯（ePTFE）；

2、分为不带环、带环及带非连续可拆卸环；

3、型号齐全，部分型号带肝素涂层或硅胶层；

4、作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、建立血液透析通路或其他血管手术。

5、规格要求：直径6mm-22mm，长度20cm-80cm


二、报价要求

1、报价供应商可选择项目清单内任意一包进行报价，但需对每包内的所有产品进行报价，否则报价无效。

2、所报产品价格不得超过该耗材在四川省药械集中采购及医药价格监管平台中耗材交易价格联动专区我省最高参考价、联动参考价。

3、如报价供应商所报产品为我院前期使用过的相同产品，其投标报价不得超过我院前期历史实际采购价，否则视为无效报价。
4、报价供应商所报产品包括但不仅限于项目清单内的产品，须规格型号齐全，能完全满足医院开展相关诊疗工作的需求。
5、报价供应商所报产品必须完全满足或优于本采购文件要求的功能及技术参数要求，否则报价无效。
6、报价供应商的报价是响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于报价供应商完成本项目所需的产品价格，产品配送、验收、质量保证等一切费用。

7、报价文件要求

7.1报价文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个包进行投标时需将每一包的资料单独密封。
7.2报价文件份数：正本 1份；副本4份。

7.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

7.4报价供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

三、商务要求

1、报价供应商提供的产品质量必须符合已颁布的国家标准或国际标准的有关条款，在合同执行期间若因国家、部门政策规定出台与合同约定相抵触时，则自动撤销该合同，按国家相关规定执行。

2、报价供应商提供的产品因质量问题或者设计瑕疵/运输瑕疵，在采购方使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷均由报价供应商承担赔偿或者补偿责任。

3、报价供应商提供的产品有效期自产品通过最终验收之日起计算，且有效期不小于全部有效期的三分之一，对近效期（剩余有效期小于全部有效期的三分之一）的甲方有权拒收。若在有效期内出现质量问题，则按质量承诺，由供应商负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。

4、报价供应商提供的产品应按标准保护措施进行包装和运输。
5、对于一些需要指导的新产品，报价供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用包含在合同周期内中标产品使用量的总价之内。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，报价供应商需无条件提供货源。

6、供应商供货需具备时效性，接到送货通知后5个小时内须送货到采购方，紧急耗材2个小时内送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品必须同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

7、合同有效期为一年，合同期满后，由采购人根据产品质量、配送及售后服务质量、诚信经营服务等方面进行综合考评，根据考评结果决定下一年度续签、淘汰或者再次选择配送企业。

8、成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外， 采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，甲方有权单方面取消其供货资格。

9、如果甲方在正常保管和使用前题下，因产品的使用发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任，及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行。
10、付款方式：按四川省药械集中采购及医药价格监管平台规定的线上支付的方式执行。
11、交货地点：广元市第一人民医院指定地点，验收方法：按医院对耗材的

验收制度进行验收。

四、其他事项

1、本次成交供应商将在广元市第一人民医院官网上以公告形式发布。

2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则限制其三年内不得参与我院的任何采购活动。

评审程序和成交标准

一、评审程序

1、供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织评审小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查和符合审查。

2、资格审查的范围不能超过本采购文件中对报价供应商的资格条件要求。

3、资格审查结束后，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的报价供应商进行符合审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

4、资格审查和符合审查结束后，评审小组出具资格审查和符合审查报告，对没有通过资格审查和符合审查的报价供应商，评审小组应当在资格审查和符合审查报告中写明原因。

5、采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的报价供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

二、成交标准

1、本项目由采购人评审小组直接确定成交供应商。

2、评审小组对通过资格审查及符合审查的报价供应商按照公平、公正、择优的原则进行评定。

3、评审小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等的原则”，现场依法确定成交供应商。供应商响应文件满足或者高于采购文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.1按照四川省药械集中采购及医药价格监管平台医用耗材价格联动专区我省最高参考价的下浮比例从高到低排序，以下浮比例最高的成交。
3.2下浮比例相同者，按照每包每个产品的实际报价汇总后从低到高排序，以汇总报价最低的成交（报价汇总产品目录以本附件的项目清单中的产品为准）。

3.3下浮比例和报价都相同的，组织报价供应商再次价格谈判。

3.4若评审小组认为该报价仍较高，可组织报价人再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购。

3.5如完全符合采购要求的报价供应商不足三家，评审小组可组织完全符合采购要求的报价供应商进行价格谈判后直接确定成交供应商。

3.6当排名第一的报价供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选成交供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的报价供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4、提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区所报产品生产企业授权配送资格截图。

5、提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区产品挂网截图（含商品代码、我省最高参考价、联动参考价等产品信息），评审现场核实真实性。
6、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；（原件，格式自拟）。

7、提供对所报价产品的售后服务承诺书原件1份。

8、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

9、进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。
10、以上要求报价供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价供应商印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市XXXXXXXXXX”项目采购文件（项目编号GYYCG—***—**）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、制造商家授权书

广元市第一人民医院：

                           （制造商家名称）是在     （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。                     （被授权公司名称）是在       （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                             。                        （制造商家名称）授权                      （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加GYYCG—****—***号“广元市XXXXXXX采购” 项目的采购活动，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以询价采购合作者来约束自己，并对该询价采购共同承担和分别承担采购文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        



附：授权销售产品清单

注：1、报价判供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、采购项目编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。

三、产品技术参数响应表

	序号
	产品名称
	采购文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 报价人必须把所报项目清单产品的技术参数列入此表。

2．按照项目清单的顺序对应填写。

3．报价人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其询价或成交资格。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日四

三、商务应答表
	序号
	采购文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：报价人根据采购文件第二章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其询价或成交资格。

报价人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
五、报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
广元市第一人医院医用耗材报价一览表

	序号
	项目清单产品名称
	注册备案产品名称
	商品代码
	医保耗材

代码
	单件单品名称
	注册备案号
	生产企业
	规格型号
	计价单位
	我省最高参考价（元）
	投标价格

（元）
	价格下

浮比例%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价人：                        授权代表：                       联系电话：                   日期：
说明：
1、价格下浮比例计算方法为：（1 -投标价÷我省最高参考价）*100%

2、所投产品的挂网信息、我省最高参考价等必须真实准确，否则将作为无效投标处理或取消配送商成交资格。

3、报价人（产品）的报价以投标当月在“四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区”公布的我省最高参考价为基准，所有产品的报价在此基准价上统一下浮（XX%）。未按要求报价按无效投标处理。

4、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

- 8 -

