广元市第一人民医院

 关于遴选医用耗材配送供应商的公告

各潜在供应商：

我院拟对一批医用耗材配送供应商进行公开选择，欢迎具备合格资质、具有相应供应保障能力、三年内无违法违纪记录的供应商参加（具体内容及要求详见附件）。

联 系 人：李老师     

联系电话：0839-3306193     
地址：广元市利州区苴国路中段
监督电话：0839-3314132（纪委办公室） 

联系人：  张老师
邮    编：628017

                           2022年01月07日

项目内容及要求

项目编号：GYYCG-HC-2022-001
项目名称：广元市第一人民医院选择医用耗材配送供应商采购项目
项目清单
	包号
	产品名称
	备注

	1
	B-D测试包
	非集中采购产品

	
	极速生物综合挑战测试包
	

	
	灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）
	

	
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡
	

	
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡
	

	
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行卡)
	

	
	压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（48小时）
	

	
	蒸汽灭菌指示胶带
	

	
	压力蒸汽灭菌化学PCD
	

	2
	医用残胶去除剂
	

	
	医用除锈湿巾
	

	
	医用除锈剂
	

	
	医用多酶清洗剂
	

	
	医用润滑剂
	

	
	医用黄斑清洗剂
	

	3
	可吸收止血纱
	集中采购产品

	
	带线缝合针（涤纶线）
	

	
	可吸收性明胶海绵
	

	4
	可吸收性外科缝线
	

	5
	一次性使用胆道引流管
	

	6
	输尿管导管
	

	
	一次性使用输尿管导引鞘
	

	
	输尿管支架
	

	7
	电圈套器
	

	
	一次性使用黏膜切开刀
	

	
	一次性使用止血夹
	

	
	一次性内镜下液体输送喷洒管
	

	包号
	产品名称
	备注

	8
	分子病理试剂一批： EGFR、EML4-ALK、NRAS、BRAF、结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒、；TERT基因、IDH1、RNF180/Septin9基因检测甲基化检测试剂盒、Septin9基因检测甲基化检测试剂盒、幽门螺杆菌23SrRNA基因突变检测试剂盒、核酸提取试剂盒。
	集中采购产品

	9
	免疫组化抗体一批：Arginase-1、BRAFV600E、CMV、MUC4、SATB2、TFE3、ATRX、Oligo-2、SSTR2
	

	
	PDL1（克隆号：22C3）
	


四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》。

1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。（适用于产品制造商投标）

1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）
2、报价产品属集中挂网采购目录范围的，所报产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区目录内产品。

3、报价产品属集中挂网采购目录范围的，报价供应商必须为所报产品生产厂家在四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区的授权配送企业。
4、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件发售
本次采购文件由报价供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售采购文件。

七、评审时间

响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2022年01月18日下午14:30（北京时间）。
响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达采购地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

评审地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室 

项目技术、服务和其他要求

一、功能及技术参数要求

第1包：B-D测试包等一批

	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	B-D测试包
	1.产品主要用于检测预真空和脉动真空压力灭菌器冷空气排除效果。

2.产品要求

2.1符合我国消毒技术规范对于BD的各种要求。

2.2为B-D测试提供稳定,标准的抗力。

2.3内含标准化B-D测试纸。

2.4B-D测试纸按照人眼生理设计,方便阅读,最大限度提高人工阅读精确度。

	2
	极速生物综合挑战测试包
	1.生物监测阴性判读时间≤60min。

2.一次性测试包符合WS310标准要求。

3.免费配送配套的生物阅读器和生物指示物挤碎器。

4.菌片为嗜热脂肪芽孢杆菌,符合国家相关管理要求。

5.安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物。

6.内含生物指示物和化学指示物。

7.化学指示物为第五类综合指示物,化学指示物防水设计,化学指示物为移动式判读设计。

	3
	灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）
	1.本品用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测,显示包裹是否已经灭菌过。

2.条纹应含特殊热敏材料,在一定温度,湿度和时间作用下,由米白色或者淡黄色变为深褐色或者黑色。

3.本品能起到固定封包作用,遇水不变色、不破损,并可书写。

4.灭菌后颜色不易褪去。 

5.有效期≥18个月。

	4
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡
	1.本产品用于监测每个灭菌包裹是否经过合格的灭菌过程,从而提供更精确的包裹灭菌监测保障。适用于压力蒸汽灭菌。

	5
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡
	产品用于监测每个灭菌包裹是否经过合格的灭菌过程,从而提供更精确的包裹灭菌监测保障。适用于过氧化氢低温等离子灭菌。

	6
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行卡)
	1.为第五类化学指示卡。

2.适用于所有压力蒸汽灭菌器。

3.具有防水设计,避免冷凝水影响。

4.爬行式指示卡阅读,无需颜色对比,方便阅读与判读。

	7
	压力蒸汽灭菌生物培养指示剂(48小时)
	1.生物监测阴性判读时间是48小时。

2.一次性测试包符合WS310的要求。

3.有专门配套的生物阅读器。

4.菌片为嗜热脂肪芽孢杆菌,符合国家相关管理要求。

5.安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物。

	8
	蒸汽灭菌指示胶带
	用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测,显示包裹是否已经灭菌过，可使用于棉织物,无纺布,皱纹纸等多种包装材料，能粘于各种包装材料，具有良好伸缩性和较强的拉伸强度,具有封包作用，加热时不易断裂，灭菌后不褪色。

	9
	压力蒸汽灭菌化学PCD
	1.用于压力蒸汽灭菌器灭菌质量批量监测。

2.模拟敷料PCD,挑战灭菌过程。

3.PCD装置内含第五类化学指示卡(爬行卡)。

4.监测结果判读简单,排除人为因素影响。

5.一次性使用，保证抗力稳定,符合国家相关规范要求。


第2包：医用残胶去除剂等一批

	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	医用残胶去除剂
	能有效去除器械、物品表面的胶渍，对器械无损伤，对皮肤无伤害，无刺激性气味。

	2
	医用除锈湿巾
	用于清洁和保护手术器械，可以清除锈迹、污点、沉淀渍等，也可以擦亮变暗或褪色的金属制品，适用于所有金属材料，对器械无任何损害，防止器械生锈，没有残留物可直接擦拭使用方便，对人体无伤害。

	3
	医用除锈剂
	适用于不锈钢器械、物品除锈除斑，可以在器械表面重新形成保护层，对被处理的物品无损伤，能够延长器械使用寿命；成分环保安全，对人体无伤害。

	4
	医用多酶清洗剂
	1.强效生物膜去除能力,能强效分解器械上的血渍、组织、粘液、分泌物等各种污物。

2.中性PH6.5-7.5，用于手洗、机洗、超声波清洗，低泡、易漂洗、对医疗器械无腐蚀，无刺激无残留，100%可生物降解；

3.成分安全环保，对环境无污染。

4.产品应符合《医用清洗剂卫生标准》。

	5
	医用润滑剂
	1.用于各类手术器械的日常保养、润滑器械预防着色和生锈，不含硅油，不含石蜡油，不分层，无粘性，不油腻，无毒害。

2.在器械表面形成保护膜。

3.液体透明型，完全水溶性，不影响各种消毒因子、灭菌因子的穿透，对灭菌效果无影响。 

4.适用于全自动清洗设备，也适用于手工上油保养。

5.成分安全环保，对环境无污染。

	6
	医用黄斑清洗剂
	适用于去除弯盘、换药碗等医疗器械表面的黄褐色斑纹，对器械无损伤，对人体无伤害。


第3包：可吸收止血纱等一批
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	可吸收止血纱
	1.用途：用于外科手术在结扎等传统止血方法不能使用或使用无效时,作为辅助用品用以控制毛细血管、静脉或小动脉出血的止血。

2.功能要求：产品能溶于水，能吸收血液中的水份膨化并形成凝胶,贴附于出血口创面，堵塞、封闭小血管和毛细血管末端，从而达到辅助止血的目的。可在人体内溶解并被人体吸收。

3.材质要求：产品由再生纤维素编织物经化学改性而成,化学成分为羧甲基纤维素钠。

4.规格要求：片型，长70mm，宽50mm。

	2
	带线缝合针（涤纶线）
	1.用途：用于缝合人体组织用。
2.结构及组成：产品由缝合针和非吸收缝线组成，涤纶材质；缝合针采用符合YB/T 5219-1993中规定的3Cr13不锈钢材料制成。

3.规格要求：2-0，3-0，缝合针为圆针，6×14、1/2弧度。

	3
	可吸收性明胶海棉
	1.用于创面渗血的止血及创伤止血。

2.功能及材质要求：由明胶制成的白色或微黄色、无菌、不溶于水的海绵状物，经重力揉搓不应破损。具有吸水性。

3.规格要求：6cm×2cm×0.5cm


第4包：可吸收性外科缝线
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	可吸收性外科缝线
	1.用途：用于人体软组织的缝合或结扎。

2.功能及材质要求：缝线以聚乙醇酸（PGA）合成材料经纺丝编织制成，以蜂蜡作为涂层。缝线染成紫色或不染色，可在人体内溶解并被人体吸收。
3.缝线规格要求：8-0

4.缝合针要求：带有不锈钢缝合针，缝合针针型为铲针，针径范围0.2～1.3mm。


第5包：可吸收性外科缝线
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	一次性使用胆道引流管
	1、用途：用于内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流。

2、X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。

3、引流管前端有标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头中的相对距离。

4、多种型号，给临床做为手术选择。


第6包：输尿管导管等一批
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	输尿管导管
	1、用途：用于膀胱镜输尿管插管造影和引流。

2、内配不锈钢丝，X光下显影清晰。

3、撕开型无菌包装，一次性使用。

4、规格：F4、F5。

	2
	一次性使用输尿管导引鞘
	1、用途：适用于输尿管镜下处理肾结石、输尿管结石通道建立及清石。鞘管表面具有亲水涂层，鞘管内心具有抗扭、抗压特性，配有结石收集装置。

2、鞘管内镜：12Fr、14Fr

3、鞘管长度：

3.1  直型：35cm、45cm

3.2  Y型：36cm、46cm

4、材质要求：

4.1鞘管：由PA、PTFE材料制成，内嵌不锈钢弹簧，多层复合而成

4.2扩张管与扩张管接头：由PE材料制成

4.3鞘管接头：由PE材料制成

4.4接头连接器：由PE材料制成

	3
	输尿管支架
	1、用途：适用于肾输尿管手术后输尿管内引流。

2、功能：带缝线的输尿管支架，包括推送导管、猪尾矫直器、HydroGlide导丝。

3、材质要求：为含有硫酸钡的聚氨酯，缝线为黑色尼龙单丝。推送导管的主要材质为具有不透射线物质的高密度聚乙烯；HydroGlide导丝的主要材质为不锈钢，涂覆硅胶涂层；

4、规格要求：4.7F*28cm、6F*28cm。

5、环氧乙烷灭菌，一次性使用。


第7包：电圈套器等一批
	序号
	产品名称
	预期用途及技术参数要求

	1
	电圈套器
	本产品适用于在内镜配合下切除消化道息肉。带旋转开口，

参数：1.5cm、2.5cm、3.5cm

满足内镜下各种治疗。

	2
	一次性使用黏膜切开刀
	产品与软性内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开组织，同时满足矮刀和O刀双合一。

	3
	一次性使用止血夹
	中夹子，开口1.2cm，带旋转功能。用于内镜下在消化道内放置夹子，以便用于胃肠道息肉止血。

	4
	一次性内镜下液体输送喷洒管
	产品供医疗机构内镜诊断时通过内镜钳道对人体腔道进行液体输送、灌洗、喷射作用。参数：23G、25G。


第8包：分子病理试剂一批

	序号
	产品名称
	主要功能及技术参数要求

	1
	EGFR
	1.可适用于所有荧光定量PCR仪。

2.使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。

3.保存条件应在-20℃±5℃。

4.包装规格12检测/盒。

5.采取混合大包装形式，可根据需求自行配置反应体系。

6.检测人类EGFR基因常检的11种突变。

7.反应体系中包含ROX参比荧光校正系统，提高结果准确性。

8.反应体系中包含有有效控制操作污染的UNG-dUTP防污染系统。

9.试剂中包含弱阳性对照及空白对照。

10.检测试剂需包含内标系统，可检测内标基因。

11.使用试剂盒重复检测 EGFR 基因重复性参考品 10 次，批内变异系数 CV≤5％。

12.试剂检测灵敏度达到1%。

13.试剂可承受的反复冻融次数≥6次。

	2
	EML4-ALK
	1.可适用于所有荧光定量PCR仪。

2.使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。
3.保存条件应在-20℃±5℃。

4.包装规格20检测/盒。

5.采取混合大包装形式，可根据需求自行配置反应体系。

6.检测人类ALK基因常见的12种融合突变。

7.反应体系中包含ROX参比荧光校正系统，提高结果准确性。

8.反应体系中包含有有效控制操作污染的UNG-dUTP防污染系统。

9.试剂中包含弱阳性对照及空白对照。

10.检测试剂需包含内标系统，可检测内标基因。

11.使用试剂盒重复检测 ALK基因重复性参考品 10 次，批内变异系数 CV≤5％。

12.试剂检测灵敏度达到1%。

13.试剂可承受的反复冻融次数≥6次。

	3
	NRAS
	1.可适用于所有荧光定量PCR仪。

2.使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。

3.保存条件应在-20℃±5℃。

4.包装规格12检测/盒。

5.检测人类NRAS基因常见的9种突变。

6.反应体系中包含ROX参比荧光校正系统，提高结果准确性。

7.反应体系中包含有有效控制操作污染的UNG-dUTP防污染系统。

8.试剂中包含弱阳性对照及空白对照。

9.检测试剂需包含内标系统，可检测内标基因。

10.使用试剂盒重复检测 NRAS基因重复性参考品 10 次，批内变异系数 CV≤5％。

11.试剂检测灵敏度达到1%。

12.试剂可承受的反复冻融次数≥6次。

	4
	BRAF
	1.可适用于所有荧光定量PCR仪。

2.使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片
3.保存条件应在-20℃±5℃
4.包装规格12检测/盒
5.采取混合大包装形式，可根据需求自行配置反应体系
6.检测人类BRAF基因常见V600E突变
7.反应体系中包含ROX参比荧光校正系统，提高结果准确性
8.反应体系中包含有有效控制操作污染的UNG-dUTP防污染系统
9.试剂中包含弱阳性对照及空白对照
10.检测试剂需包含内标系统，可检测内标基因
11.使用试剂盒重复检测 BRAF基因重复性参考品 10 次，批内变异系数 CV≤5％
12.试剂检测灵敏度达到1%
13.试剂可承受的反复冻融次数≥6次

	5
	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	检测结核分枝杆菌特异的IS6110基因；

保存有效期为≧18个月；
阴性参考品和阳性参考品符合率均为100%；
CV≤3%；
最低检出限位10菌/ml；
阳性符合率≥95%，阴性符合率≥95%，总符合率≥95%；
PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性；
PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理；
体系中加入外源内控，有效防止假阴性；
10.试剂无需分装，48测试/盒，室温运输。                                                                                                                                                                                                                        

11.产品具有NMPA疗器械三类注册证。

	6
	TERT基因
	1. 用于定性检测胶质瘤患者的中性甲醛固定、石蜡包埋的胶质瘤组织样本的TERT突变，为临床医生对胶质瘤患者病理分型提供参考。

2. 基于实时荧光PCR平台，实现对样本DNA所含突变特异性和高灵敏度的检测。

3.具有内参基因，其扩增情况能提示加入DNA模板的质量，监控每个反应孔内DNA扩增的情况。

4. 具有NMPA（国家药品监督管理局）医疗器械注册证。

5.灵敏度: 可以检测10ng/μL中低至1%的基因突变。

6.特异性: 99%以上。

7.分析特异性：可以耐受50ng/ul的野生型人类基因组DNA,且检测点之间无交叉反应。

8. 精密度：取 3 份精密度参考品进行检测，结果应全部正确。（CV）≤5%。

	7
	IDH1
	1. 用于定性检测胶质瘤患者的中性甲醛固定、石蜡包埋的胶质瘤组织样本的IDH突变为临床医生对胶质瘤患者病理分型提供参考。

2. 基于实时荧光PCR平台，实现对样本DNA所含突变特异性和高灵敏度的检测。

3.具有内参基因，其扩增情况能提示加入DNA模板的质量，监控每个反应孔内DNA扩增的情况。

4. 具有NMPA（国家药品监督管理局）医疗器械注册证。

5.灵敏度: 可以检测10ng/μL中低至1%的基因突变。

6特异性: 99%以上。

7.分析特异性：可以耐受50ng/ul的野生型人类基因组DNA,且与IDH1的R132G、R132C、R132S突变型无交叉反应。

8. 精密度：取 3 份精密度参考品进行检测，结果应全部正确。（CV）≤5%。

	8
	RNF180/Septin9基因甲基化检测试剂盒
	1.产品组成及规格：30人份/盒，含提取试剂及检测试剂两部分

2.检测靶标：采用PCR荧光探针法，覆盖Septin9与RNF180双基因多位点甲基化检测

3.质控：试剂盒自带阴阳性对照，检测体系含内对照ACTB基因用于评估检测中的DNA量是否足够。

4.产品具有获得NMPA创新医疗器械注册审批

产品检测性能：对于胃癌检测灵敏度为62%，特异性85%，对于0-1期胃癌检出率高达50%

5.产品效期：试剂盒有效期12个月

6.产品适用范围：适用于经临床医师诊断建议胃镜检查同时由于患者个

7.人原因拒绝进行胃镜检查的患者，以及有胃癌家族史者或40岁以上胃癌高风险人群检测。

	9
	Septin9基因甲基化检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	采用PCR荧光探针法，覆盖Septin9基因多位点甲基化检测

预期用途：用于体外定性检测人外周血血浆中Septin9基因甲基化。

检测原理：使用血浆处理试剂盒提取血浆中的游离DNA，然后用亚硫酸盐转化未发生甲基化的胞嘧啶，通过脱氨基反应产生尿嘧啶磺酸盐，发生甲基化的胞密啶则不会被亚硫酸盐转化:将亚硫酸盐转化的DNA(BisDNA)做双重PCR扩增，PCR反应中的阻断剂和探针能区分甲基化和非甲基化序列，甲基化序列优先得到扩增，与甲基化Septin9基因序列特异性结合的荧光素探针可以在PCR反应中专一地检测出甲基化序列。                                                                                                                                                                                                                                                      

质控：试剂盒自带阴阳性对照，检测体系含内对照ACTB基因用于评估检测中的DNA量是否足够。

精密度:检测1份精密度参考品(J)，10次重复，结果全部为Septin9扩增曲线正常且为阳性(Ct≤41.0)，同时内参ACTB扩增曲线正常且Ct≤29.0计算所测得Septin9和ACTBC值的变异系数(CV)，均应不高于5%

临床灵敏度为75%以上，临床特异性为92%以上。

产品适用范围：适用于临床医师建议做肠镜检测，但因病人依从性差或其它医学原因无法做肠镜检测患者的辅助诊断，以及有肠癌家族史的高风险人群检测。

	10
	幽门螺杆菌23S rRNA基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	阴性符合率：阴性参考品N1～N6，N1～N4为无幽门螺杆菌感染，N5、N6为存在幽门螺杆菌感染且无突变，符合率（-/-）为6/6。
阳性符合率：阳性参考品P1～P7，P1～P3、P7为存在幽门螺杆菌感染且为A2143G突变，P4～P5为存在幽门螺杆菌感染且为A2142G突变，P6为存在幽门螺杆菌感染且为A2142C突变，符合率（+/+）为7/7。
最低检测限：检测企业最低检测限参考品L1～L18，其中：
L1、L2、L4、L5为存在幽门螺杆菌感染且为A2142G突变，L3和L6不作要求；
L7、L8、L10、L11为存在幽门螺杆菌感染且为A2143G突变，L9和L12不作要求；
L13、L14、L16、L17为存在幽门螺杆菌感染且为A2142C突变，L15和L18不作要求。
精密度：检测企业精密度参考品J1、J2、J3、J4，各重复10次。
J1、J3均为存在幽门螺杆菌感染且为A2143G突变，J2为存在幽门螺杆菌感染且为A2142G突变，J4为存在幽门螺杆菌感染且为A2142C突变，且CV≤5%（n=10）；
提取效率：检测提取效率参考品T1，检出为存在幽门螺杆菌感染且为无突变。
交叉反应：试剂盒对鼠李糖乳杆菌、乙型溶血性链球菌、大肠杆菌、沙门氏菌、空肠弯曲菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、黑曲霉菌、白色念珠菌、生孢梭菌等均无特异性扩增。
干扰物质：血红蛋白（230 mg/mL）、白细胞（3×107 /mL）、胃蛋白酶（90.6 mg/mL）、胆红素（342 μmol/L）、克拉霉素（2.75 μg/mL）、阿莫西林（20.6 μg/mL）、苯酰甲硝唑（2.875 μg/mL）、左氧氟沙星（12 μg/mL）、盐酸四环素（4 μg/mL）、呋喃唑酮（0.33 μg/mL）、奥美拉唑（1.16 μg/mL）、枸橼酸铋钾（14 μg/mL）等在上述浓度时对本试剂的检测没有干扰。                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	11
	核酸提取试剂
	1.磁珠法石蜡包样本DNA提取试剂盒。
2.用途：用于提取石蜡包埋组织样本中的基因组DNA。可直接用于各种下游操作，包括pcr、文库构建、Southern杂交、测序分析等实验，可增强肿瘤和其他疾病诊断和靶向治疗准确性。

3.优异的去交联结果：保留更多长片段核酸。

4.全程均在室温下进行，避免高温裂解或洗脱产生气溶胶，导致交叉污染或溶剂挥发。

5.可拓展：可和磁珠法石蜡包埋样本基因组RNA提取试剂盒配合，使用同一样本同时提取DNA和RNA。

6.坏境安全：不使用二甲苯、不含苯酚、氯仿等有机试剂，超越Trizol的安全性。

7.特别配方：提取效率高，扩增灵敏度达到及超越同类进口试剂

8.开放试剂盒：可搭配所有厂商的自动化核酸提取仪器使用（如：医脉赛科技、台湾圆点、江苏硕世、重庆中元、广州达安、杭州奥盛、西安天隆、KingFisher 、KingFisher ml、 KingFisher DUO、KingFisher Flex等全自动核酸提取仪器及TECAN、HAMILTON等全自动液体处理工作站）。


第9包：免疫组化抗体一批

	序号
	产品名称
	主要功能及技术参数要求

	1
	Arginase-1抗体
	规格要求：工作液>3ml。                                                  

功能要求：适用于免疫组织化学 。                                         

抗体类型：鼠或兔单克隆抗体。                                              

试剂成分：经稀释配制而成的纯化兔单克隆抗体。

适用切片：石蜡切片/冰冻切片。                                          

阳性对照：肝、宫颈癌、突胶质细胞瘤、甲状腺。

预处理方式：EDTA热修复。

	2
	BRAFV600E抗体
	

	3
	CMV抗体
	

	4
	MUC4抗体
	

	5
	SATB2抗体
	

	6
	TFE3抗体
	

	7
	ATRX抗体
	

	8
	Oligo-2抗体
	

	9
	SSTR2抗体
	

	10
	PD-L1(22C3)
	1.规格要求：50测试/盒

2.功能要求；适用于免疫组织化学法

3.抗体类型：试剂盒

4.试剂成分：（1）过氧化物酶阻断剂；（2）一抗：单克隆小鼠抗PD-L1；（3）阴性对照试剂；（4）小鼠信号增强剂；（5）显色试剂-HRP；（6）DAB+底物缓冲液；（7）DAB+色原；（8）DAB增强剂；（9）免疫组化抗原修复缓冲液；（10）PD-L1检测试剂盒（免疫组织化学法）质控切片。

5.适用切片：石蜡切片/冰冻切片

6.阳性对照：试剂盒自带质控对照


二、报价要求

1、报价供应商可选择项目清单内任意一包进行报价，但需对每包内的所有产品进行报价，否则报价无效。

2、所报产品价格不得超过该产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台中耗材交易价格联动专区我省最高参考价、联动参考价。

3、如报价供应商所报产品为我院前期使用过的相同产品，其投标报价不得超过我院前期历史实际采购价（详细我院前期采购产品信息可电话咨询），否则视为无效报价。
4、报价供应商所报产品包括但不仅限于项目清单内的产品，须规格型号齐全，能完全满足医院开展相关诊疗工作的需求。
5、报价供应商所报产品必须完全满足或优于本采购文件要求的功能及技术参数要求，否则报价无效。
6、报价供应商的报价是响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于报价供应商完成本项目所需的产品价格，产品配送、验收、质量保证等一切费用。

7、报价文件要求

7.1报价文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个包进行投标时需将每一包的资料单独密封。
7.2报价文件份数：正本 1份；副本4份。

7.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

7.4报价供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

三、商务要求

1、报价供应商提供的产品质量必须符合已颁布的国家标准或国际标准的有关条款，在合同执行期间若因国家、部门政策规定出台与合同约定相抵触时，则自动撤销该合同，按国家相关规定执行。

2、报价供应商提供的产品因质量问题或者设计瑕疵/运输瑕疵，在采购方使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷均由报价供应商承担赔偿或者补偿责任。

3、报价供应商提供的产品有效期自产品通过最终验收之日起计算，且有效期不小于全部有效期的三分之一，对近效期（剩余有效期小于全部有效期的三分之一）的甲方有权拒收。若在有效期内出现质量问题，则按质量承诺，由供应商负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。

4、报价供应商提供的产品应按标准保护措施进行包装和运输。
5、对于一些需要指导的新产品，报价供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用包含在合同周期内中标产品使用量的总价之内。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，报价供应商需无条件提供货源。

6、供应商供货需具备时效性，常规产品在接到采购人供货通知后最迟7天内送达甲方指定地点，临时急需的急救耗材必须保证在接到送货通知后4小时内送达甲方指定地点。不得因供货不及时影响采购人正常医疗工作，否则其损失由乙方承担。

7、合同有效期为一年，合同期满后，由采购人根据产品质量、配送及售后服务质量、诚信经营服务等方面进行综合考评，根据考评结果决定下一年度续签、淘汰或者再次选择配送企业。

8、成交供货商在履约过程中，如出现三次以下逾期供货给甲方临床工作造成严重影响，乙方需向甲方赔偿违约金，违约金额为每批次的供货金额。若出现三次以上未按规定履约时，甲方有权单方面取消其供货资格并同时解除该合同。

9、如果甲方在正常保管和使用前题下，因产品的使用发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任，及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行。
10、付款方式：

成交供应商配送的产品按正常途径供货并办理入库手续后，采购人凭成交供应商开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序办理。

（1）按照医院现有的医疗器械付款方式由财务科统一支付。

（2）国家政策对医疗器械付款有特殊要求的按国家政策规定的付款方式执行。
11、交货及验收：交货到广元市第一人民医院指定地点，验收方法：按医院对耗材管理的验收制度进行验收。

四、其他事项

1、本次成交供应商将在广元市第一人民医院官网上以公告形式发布。

2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则限制其三年内不得参与我院的任何采购活动。

评审程序和成交标准

一、评审程序

1、供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织评审小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查和符合审查。

2、资格审查的范围不能超过本采购文件中对报价供应商的资格条件要求。

3、资格审查结束后，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的报价供应商进行符合审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

4、资格审查和符合审查结束后，评审小组出具资格审查和符合审查报告，对没有通过资格审查和符合审查的报价供应商，评审小组应当在资格审查和符合审查报告中写明原因。

5、采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的报价供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

二、成交标准

1、本项目由采购人评审小组直接确定成交供应商。

2、评审小组对通过资格审查及符合审查的报价供应商按照公平、公正、择优的原则进行评定。

3、评审小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等的原则”，现场依法确定成交供应商。供应商响应文件满足或者高于采购文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.1按照每包每个产品的实际报价汇总后从低到高排序，以汇总报价最低的成交（报价汇总产品目录以本附件的项目清单中的产品为准；以最小计量单位进行汇总计算）。

3.2若评审小组认为该报价仍较高，可组织报价人再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购。

3.3如完全符合采购要求的报价供应商不足三家，评审小组可组织完全符合采购要求的报价供应商进行价格谈判后直接确定成交供应商。

3.4当排名第一的报价供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选成交供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的报价供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4、集中采购产品提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区所报产品生产企业授权配送资格截图。

5、集中采购产品提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区产品挂网截图（含商品代码、我省最高参考价、联动参考价等产品信息）评审现场核实真实性。
6、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；（原件，格式自拟）。

7、提供对所报价产品的售后服务承诺书原件1份。

8、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

9、进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。
10、以上要求报价供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价供应商印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市XXXXXXXXXX”项目采购文件（项目编号GYYCG—***—**）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、制造商家授权书

广元市第一人民医院：

                           （制造商家名称）是在     （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。                     （被授权公司名称）是在       （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                             。                        （制造商家名称）授权                      （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加GYYCG—****—***号“广元市XXXXXXX采购” 项目的采购活动，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以询价采购合作者来约束自己，并对该询价采购共同承担和分别承担采购文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        



附：授权销售产品清单

注：1、报价判供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、采购项目编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。

三、产品技术参数响应表

	序号
	产品名称
	采购文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 报价人必须把所报项目清单产品的技术参数列入此表。

2．按照项目清单的顺序对应填写。

3．报价人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其询价或成交资格。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日四

三、商务应答表
	序号
	采购文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：报价人根据采购文件第二章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其询价或成交资格。

报价人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
五、报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
广元市第一人民医院医用耗材报价一览表

（集中采购产品）
	序号
	项目清单产品名称
	注册备案产品名称
	单件单品名称
	商品

代码
	医保耗材

代码
	注册

备案号
	生产企业
	规格型号
	计价

单位
	我省最高参考价（元）
	投标

价格

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


报价供应商：                        授权代表：                       联系电话：                   日期：
广元市第一人民医院医用耗材报价一览表

（非集中采购产品）
	序号
	项目清单产品名称
	投标产品名称
	生产企业
	规格型号
	计价单位
	投标价格

（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


报价供应商：                        授权代表：                       联系电话：                   日期：
- 8 -

