[image: image5.jpg]A/
A R

" ~Hongtaizhaobiao




                                               求真务实  精益求精

 广元市第一人民医院
医用耗材一批采购项目
竞

争

性

谈

判

文

件

	项 目  编 号：
	SCHT谈2023-05号

	采   购   人：
	广元市第一人民医院

	采购代理机构：
	四川鸿泰招投标代理有限公司


目  录
1第一章  谈判邀请


3第二章  谈判须知


14第三章  供应商资格条件要求


15第四章  供应商资格证明材料


16第五章 采购项目技术及其他商务要求


27第六章  响应文件格式


41第七章  评审方法


48第八章 耗材购销合同（草案）




第一章  谈判邀请
四川鸿泰招投标代理有限公司（采购代理机构）受 广元市第一人民医院（采购人）委托，拟对 广元市第一人民医院医用耗材一批采购项目 采用 竞争性谈判 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。 

一、采购项目基本情况

1.项目编号：SCHT谈2023-05号。
2.项目名称：广元市第一人民医院医用耗材一批采购项目。
3.采 购 人：广元市第一人民医院。

4.采购代理机构：四川鸿泰招投标代理有限公司。
二、采购项目简介
（详见谈判文件第五章），采购预算：以实际发生的采购金额为准。

三、供应商邀请方式

本次竞争性谈判邀请在广元市第一人民医院官网以公告的形式发布。
四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

（三）本项目要求的特殊资格性条件：
1.若谈判产品为医疗器械的，谈判产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1供应商提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》；

1.2提供产品制造商《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；（适用于产品制造商参与谈判）

1.3提供医疗器械经营证明；（经营第一类医疗器械不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商或产品代理商参与谈判）

2.谈判产品属集中挂网采购目录范围的，所投产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区目录内产品。

3.谈判产品属集中挂网采购目录范围的，投标供应商必须为所报产品生产厂家在四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区的授权配送企业。
五、严禁参加本次采购活动的供应商
四川鸿泰招投标代理有限公司将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询报名供应商在采购信息发出之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

六、谈判文件获取方式、时间、地点
1.谈判文件获取时间

谈判文件自2023年02月08日至2023年02月10日09:00-12:00，14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）在 广元市利州区文化路169号-五楼 获取。谈判文件获取，￥300元/份（谈判文件获取后不退, 谈判资格不能转让）。

2.谈判文件获取方式：现场获取或网络获取。

2.1网络获取，供应商网络获取谈判文件时，请将单位介绍信（须包含经办人的联系电话）、经办人身份证复印件签字并加盖单位公章扫描成PDF发送至QQ邮箱812881012@QQ.COM；
2.2现场获取，供应商现场获取谈判文件时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（须包含经办人的联系电话）、经办人身份证复印件并加盖单位公章；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件。

七、递交响应文件截止时间：2023年02月15日09:00（北京时间）。

响应文件开启时间：2023年02月15日09:00（北京时间），在谈判地点开启。
八、响应文件的递交：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。

九、谈判地点：广元市利州区文化路169号-五楼（四川鸿泰招投标代有限公司-开标室）。
十、联系方式

采购人：广元市第一人民医院
地  址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师
联系电话：0839-3306193
采购代理机构：四川鸿泰招投标代理有限公司
地  址：广元市利州区文化路169号-五楼

联 系 人：肖红 

联系电话：0839-3310759
第二章  谈判须知

一、供应商须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	确定邀请谈判的供应商数量和方式
	本次谈判邀请的供应商数量1家及以上；
本项目竞争性谈判邀请在广元市第一人民医院官网上以公告的形式发布。

	2
	最高限价

（实质性要求）
	报价采取统一折扣率的形式进行报价。

产品价格不得超过各包产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台中耗材交易价格联动专区我省最高参考价、联动参考价、截止上月末全省医药机构采购平均价；其价格作为参考基准价。

集中采购产品结算价格=参考基准价*最后折扣率（例如：参考基准价=100元，折扣率90%，结算价格为100*0.9=90元）；非集中采购产品以最后报价作为结算依据；投标供应商所报价格必须同意挂网确认，否则作为不符合采购需求进行淘汰。

	3
	采购方式
	竞争性谈判

	4
	联合体
	不允许。

	5
	是否专门面向中小企业采购
	否。

	6
	低于成本价不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	1.在评审过程中，供应商的响应文件涉嫌无偿或低于成本价报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，按照《中华人民共和国政府采购法》及《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采[2016]53 号）等规定，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料，证明其报价的合理性，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

	7
	评审方式
	本项目采用通过资格审查且实质性响应谈判文件要求，集中采购产品以综合平均折扣比率最低、非集中采购产品以最后报价汇总最低的谈判报价来确定成交供应商。

	8
	谈判情况公告
	供应商资格审查情况、谈判结果等在广元市第一人民医院官网采购结果公告栏中予以公告。

	9
	谈判保证金
	根据川财采〔2020〕28号文件，本项目不收取谈判保证金。

	10
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	11
	响应文件的递交
	供应商应将响应文件、电子文档（密封）提交。

	12
	本项目所属行业
	农、林、牧、渔业

工业

建筑业

√批发业

零售业

交通运输业

仓储业

邮政业

住宿业

餐饮业

信息传输业

软件和信息技术服务业

房地产开发经营

物业管理

租赁和商务服务业

其他未列明行业



	13
	谈判文件咨询
	联系人：肖红       联系电话：0839-3310759

	14
	成交通知书领取
	成交通知发出后，请成交供应商凭有效身份证明证件和单位介绍信到采购代理机构领取成交通知书。

	15
	采购代理服务费
	本项目招标代理服务费由成交人支付，成交人在领取《成交通知书》时，各包交纳￥1000元招标代理服务费。


二、总  则

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的采购项目。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.采购主体

2.1本次谈判的采购人是 广元市第一人民医院  。

2.2本次谈判的采购代理机构是 四川鸿泰招投标代理有限公司 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本谈判文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按规定获取了谈判文件，属于实质性参加本次采购活动的供应商。
4. 谈判费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性谈判（实质性要求）

本项目不接受联合体参与谈判。

7.谈判保证金（实质性要求）

本项目不涉及。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
9.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

三、谈判文件

10．谈判文件的构成（实质性要求）

10.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。
10.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 谈判文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对谈判文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人或采购代理机构需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在5个工作日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

本项目不组织答疑会和现场考察。
四、响应文件

13.响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

14.响应文件的语言（实质性要求）

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。

15．计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行谈判文件第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1响应文件分资格性部分和技术、服务性部分，正本1份和副本2份，并在其封面上清楚地标明响应文件的项目名称、项目编号、谈判人名称、联系人、联系人电话以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2电子文档（U盘）1份，单独密封包装在一个密封袋内。封面上清楚地标明电子文档、项目名称、项目编号、谈判人名称。

18.3响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档必须为所有响应文件正本 PDF 扫描件和WORD文本两种格式版本。电子文档内容应与响应文件正本内容相同，否则导致的后果由谈判人自行负责。
18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

18.5响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖个人名章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注

19.1所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

电子文档密封包装在一个密封袋内。

19.2响应文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、项目编号、谈判人名称。

19.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出谈判邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3最后报价表在谈判后，谈判小组要求供应商进行最后报价时递交。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22. 谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人，确定成交供应商。采购人收到谈判报告及有关资料后，将在5个工作日内按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.2采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.成交结果

24.1采购人确定成交供应商后将及时通知采购代理机构，由采购代理机构发出成交通知书。

24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

25.成交通知书

25.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27.合同分包（实质性要求）

本项目不允许将合同分包。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。 

30.履行合同

30.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

31.验收

31.1本项目采购人将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）的文件要求进行验收。
31.2验收结果合格的，采购人按要求支付采购资金；验收结果不合格的采购人将参照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

32.资金支付

32.1详见本谈判文件第五章；如谈判文件中没有明确列明的，双方签订合同时，合同中约定。
32.2乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
八、谈判纪律要求

33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

第三章  供应商资格条件要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

（三）本项目要求的特殊资格性条件：
1.若谈判产品为医疗器械的，谈判产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1供应商提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》；

1.2提供产品制造商《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；（适用于产品制造商参与谈判）

1.3提供医疗器械经营证明；（经营第一类医疗器械不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商或产品代理商参与谈判）

2.谈判产品属集中挂网采购目录范围的，所投产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区目录内产品。

3.谈判产品属集中挂网采购目录范围的，供应商必须为所报产品生产厂家在四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区的授权配送企业。
第四章  供应商资格证明材料

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面承诺：（格式见本谈判文件第六章—承诺函）

2.营业执照、税务登记证及组织机构代码证复印件，已完成“三证合一”登记制度改革的，须提供由工商部门核发的已加载法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件；事业单位提供法人证书复印件；自然人提供身份证复印件；

3.供应商提供2020年以来任意一个年度经审计的财务报告，或内部财务报表，或其基本开户银行出具的资信证明，或承诺函，其他组织、自然人或新成立不足一的公司提供公司章程；（提供相关证明材料复印件）

4.法定代表人授权书原件；（委托代理人参加谈判活动的必须提供）

5.法定代表人和授权代表身份证复印件；（法定代表人参加谈判活动的，仅需提供本人身份证复印件）

6.供应商及其现任法定代表人、主要负责人参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；（提供无行贿犯罪记录承诺函或提供中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn”查询界面截图）

7.若谈判产品为医疗器械的，谈判产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

7.1供应商提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》；（提供相关证明材料）

7.2提供产品制造商《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；（适用于产品制造商参与谈判）（提供相关证明材料）
7.3提供医疗器械经营证明；（经营第一类医疗器械不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商或产品代理商参与谈判）（提供相关证明材料）
8.谈判产品属集中挂网采购目录范围的，所投产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区目录内产品。（提供相关证明材料）
9.谈判产品属集中挂网采购目录范围的，供应商必须为所报产品生产厂家在四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区的授权配送企业。（提供相关证明材料）
注：以上资质证明文件均须加谈判单位公章（鲜章）。
第五章 采购项目技术及其他商务要求

一、采购清单
	包号
	产品名称
	备注1
	备注2

	01
	一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器
	
	1年采购量（以实际结算金额为准）

	02
	子宫角套管
	允许进口产品参与
	

	03
	J型导管
	
	

	04
	造影导管                             
	允许进口产品参与
	

	05
	自膨式颅内支架
	允许进口产品参与
	

	06
	血流导向栓塞器械
	允许进口产品参与
	

	07
	输送导管系统
	允许进口产品参与
	

	08
	瓣膜成形环
	允许进口产品参与
	

	09
	大隐静脉剥脱导管
	
	

	10
	全覆膜食管支架系统
	允许进口产品参与
	

	11
	微导管
	允许进口产品参与
	

	12
	一次性使用体外循环配套动脉插管
	
	

	
	一次性使用体外循环配套静脉插管（金属直角上腔）
	
	

	13
	亲水涂层导丝
	允许进口产品参与
	

	
	药物涂层冠状动脉支架系统
	允许进口产品参与
	

	
	PTCA导丝
	允许进口产品参与
	

	
	Y形连接器
	允许进口产品参与
	

	
	压力微导管
	允许进口产品参与
	

	
	压力导丝
	允许进口产品参与
	

	14
	穿刺器
	
	

	15
	胰腺管支架及导引系统
	允许进口产品参与
	

	16
	一次性使用动脉插管
	允许进口产品参与
	

	
	一次性使用静脉插管
	允许进口产品参与
	

	17
	持续葡萄糖监测系统-传感器
	
	

	18
	胃肠充盈超声造影剂
	
	

	19
	球囊扩张导管
	允许进口产品参与
	

	20
	定位膜，定位垫等一批
	
	


二、技术参数及配置要求

	包号
	产品名称
	主要功能用途及技术参数要求

	01
	一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器
	1.用于经脐部切口或经阴道单一孔道置入内镜和器械完成手术操作，同时便于术中取出较大标本等；
2.由切口保护套+操作平台两部分组成，提供单孔多通道操作；保证气密性；气密盖可自适应旋转；腹部手术切口保护及牵开。操作平台可旋转，具有双层气密胶圈，有排烟通道，表面应平整光滑、无毛刺和锋凌、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂；
3.阀门旋转应灵活，不应有卡塞或阻塞现象；
4.连接牢固度：

4.1多通道密封体的基座与器械通道之间的连接处应能承受45N的拉力，连接处应不分离和脱落；

4.2切口保护套外卡环、内卡环与连接通道之间的连接处应能承受45N的拉力，连接处应不分离和脱落（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
5.密封性和阻气性：

5.1阀门与密封圈应具有良好的密封性，经4kPa的气压，应无泄漏；

5.2阻气密封圈应具有良好的密封性，经4kPa的气压，冒出的气泡应＜20个（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
6.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	02
	子宫角套管
	1.用于宫腹腔镜联合下经宫腔内疏通输卵管近端堵塞；
2.规格要求：内导管外径2.5.0Fr，导引导管长度40cm；内导管外径3.0Fr；内导管长度55cm；导丝直径0.46mm。

	03
	J型导管
	1.用途：用于输尿管支撑、引流用；
2.规格要求：F4.6、F5、F6；
3.J型导管按外形：单J型、双J型；
4.单J型主要由导管（主管）、接头、夹子、导丝（分为金属导丝和塑料导丝）、推管、拉线组成；
5.双J管主要由导管（主管）、夹子、导丝、推管、拉线组成；
6.导管采用符合YY/T  1557-2017要求的聚氨酯材料和造影材料制成；
7.接头采用符合GB 15593-1995中要求的聚氯乙烯材料制成；
8.夹子采用符合YY/T 0114-2008中要求的聚乙烯材料制成；
9.推管采用符合GB 15593-1995中要求的聚氯乙烯材料制成；
10.拉线采用符合YY 0167-2005中要求的多股缝线制成；
11.金属导丝采用符合GB/T 1220-2007中要求的1Cr18Ni9Ti材质的不锈钢丝制成，表面涂覆聚四氟乙烯（PTFE）；
12.塑料导丝采用符合GB 15593-1995中要求的聚氯乙烯（PVC）包覆符合GB/T 1220-2007中要求的1Cr18Ni9Ti材质的不锈钢丝制成；
13.产品采用环氧乙烷（EO）灭菌，产品应无菌。

	04
	造影导管（sim）
	1.用途：供血管造影用，用于需要放置支架或需要扩张前对血管进行造影观察；
2.产品由管体和接头组成，管体聚氟乙烯制成，含有不透射线的硫酸钡，接头由聚乙烯制成；
3.外径4F/5F/6F,有效长度65-110cm可选；
4.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	05
	自膨式颅内支架
	1.用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤；
2.型号规格齐全，适用于从2mm到6.7mm直径血管的血管。具有50mm, 60mm和75mm等长度规格；
3.除了常规的颅内动脉瘤之外，还能满足对夹层动脉瘤，椎基底动脉冗长扩张症等脑血管病的治疗需求。

	06
	血流导向栓塞器械
	1.用途：可用于治疗颅内复杂动脉瘤（包括大型或巨大动脉瘤、夹层动脉、串联多发动脉瘤）；

2.单纯一个密网支架，不需要填塞弹簧圈或只需少量弹簧圈，就可以治愈复杂动脉瘤；

3.支架在射线下通体显影，由编织植入支架和输送系统组成；
4.直径范围：2.5-5.0mm；
5.长度范围：10-35mm；
6.网孔密度：20-50个/平方毫米；
7.支架金属覆盖率：30-50%；
8.兼容1.5T和3.0T核磁共振（需提供支撑材料）；
8.支架释放长度≤90%内允许回收重新定位，有回收标志。（需提供支撑材料）

	07
	输送导管

系统
	1.用途：主要用于颅内外脑血管疾病的开通治疗，通过近端血管内治疗通路的建立，协助后续治疗器械顺利到达病变部位，进行血管内治疗，头端的弯形涉及特别适用于迂曲血管的通路建立；
2.产品组成：产品由输送导管、适配导管、支撑导管、连接管及Y型连接器组成。其中输送导管及适配导管用于为器械的介入提供通道；支撑导管用于输送导管介入时，为其提供支撑力；
3.产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌；
4.输送导管可以通过 0.038 英寸（0.97 毫米） 的导丝单独使用，或者与适配导管一起使用而到达解剖位置；
5.适配导管为一根单腔管线，具有编织加固构造，以及可变的刚度。导管远端有个不透射线区域，导管近端有一个路厄氏接头。适配导管可与输送导管搭配使用；
6.支撑导管是一个单腔的、不透射线的导管，其远端为锥形，近端处有一个路厄氏接头。支撑导管可与输送导管搭配使用。支撑导管通过在皮肤介入点经过皮下组织至脉管形成一个非创伤性通路，便于输送导管经皮进入；
7.型号规格有80-100cm不同长度，可适配用于上到不同的血管位置，头端有直头、弯头可作选择。

	08
	瓣膜成形环
	1.用于病理性二尖瓣和三尖瓣重建或再造；
2.产品包括成形环、一次性使用的支架系统，固定缝线。成形环为一种柔软的线性带或闭合环，核心是放射线不能透过的硅树脂，外面覆盖PET织物，织物外表面镀有解热碳材料；
3.环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	09
	大隐静脉剥脱导管
	1.用于无并发症的原发性大隐静脉曲张或慢性大隐静脉功能不全时大隐静脉的剥脱术；
2.产品主要由卡头、缆绳、端头和把手组成，缆绳两端与端头相连。卡头和把手分别设计有与端头外形配合的凹槽，卡头及把手与缆绳通过端头、卡头、把手的凹槽卡合连接。产品的各组件均由尼龙制成；
3.规格型号齐全；
4.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	10
	全覆膜食管支架系统
	1.用于在内部和／或外部恶性瘤引起的食管狭窄中保持食管内腔通畅，以及堵塞同时存在的食管瘘；
2.产品由自膨式支架和输送系统组成。支架由镍钛合金材料制成，呈圆柱双喇叭口形，全部覆有硅树脂覆膜，支架近端部位的缝线材料为特氟隆；
3.产品无菌提供，一次性使用。

	11
	微导管 
	1.用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，神经血管应用除外；
2.微导管由管身、示标、座以及应变释放套管组成，带有支撑芯棒；
3.管身内层为聚四氟乙烯，中层为304不锈钢丝编织网，外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料；
4.导管远端表面带有PVP亲水涂层；
5.应变释放套管为嵌段聚酰胺，座为聚碳酸酯材料，示标为铂铱合金；
6.包装（含微导管、微导丝）；
7.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	12
	一次性使用体外循环配套动脉插管
	1.用于心内直视手术，建立体外循环用；
2.产品主要由导管、配套接头、不锈钢丝、芯棒、定位圈及端头组成；主要材料为：聚氯乙烯、不锈钢、聚碳酸酯、聚丙烯及ABS；
3.产品规格型号齐全，可选择不同体外循环管道搭配使用。

	
	一次性使用体外循环配套静脉插管（金属直角上腔）
	1.用于体外循环心内直视手术，作体外循环血液引流用；
2.产品由导管、不锈钢丝、配套接头、定位标记、接头塞、芯棒及芯棒座按不同型号要求选配组成，其中导管、定位标记、接头塞、芯棒及芯棒座采用聚氯乙烯塑料（增塑剂为邻苯二甲酸（2－乙基）二己酯）制成，配套接头采用聚碳酸酯树脂制成，不锈钢丝采用06Cr19Ni10材料制成；
3.产品经环氧乙烷灭菌。

	13
	亲水涂层导丝
	1.用于器械的交换，保证手术顺利进行；
2.亲水涂层设计,直径:0.035英寸，导丝弯形:S型，导丝长度:260cm，导丝柔软度:标准；流线型NITI核芯芯丝，尖端外径0.11mm。

	
	药物涂层冠状动脉支架系统
	1.采用抗增殖药物为第三代的雷帕霉素类衍生物BA9，28天可以达到98%的药物释放。对高出血风险及冠脉狭窄合并限期行外科手术患者，缩短冠脉支架植入术后双抗血小板时间，由传统双抗血小板1年时间缩短至1月；（需提供支撑材料）

2.预装的药物支架和快速交换型球囊扩张导管输送系统组成；
3.金属支架由316L不锈钢制成，支架表面涂覆优美莫司(Biolimus A9)药物涂层，药物剂量为15.6ug/mm支架长度；
4.输送系统由尖端、球囊、铂铱合金不透射线标记、内腔导管、远端导管、海波管、导管加强件和座组成，球囊材料为Pebax7233，导管表面涂覆亲水涂层。

	
	PTCA导丝
	头端0.5克，复合双芯设计，头端1.5cm硅油涂层，头端更软且塑形持久。

	
	Y形连接器
	1.用于减少出血量级灵活操控介入器械；
2.尾端有弹簧可自动回弹关闭通道，内部双重止血阀设计，透过按压实现开合控制；
3.内腔：0.096〃（2.44mm）；
4.耐压：400PSI（需提供支撑材料）。

	
	压力微导管
	1.测量FFR根据冠状动脉血管供血能力指导植入支架，避免不必要的支架植入减少支架内再狭窄的风险，减少支架置入后抗凝药物维护等费用，提升临床疗效和预后获益；
2.传感器距头端2.5mm，测量几乎无盲区，流线外形，硅油内衬；
3.压力测量范围 -30mmHg ～+300mmHg；零点漂移 ±5mmHg/h；
4.兼容任意0.014 英寸工作导丝，沿导丝前进-回撤顺滑轻便信号传递-扭控一体化设计，无需中途断开；
5.快速交换设计，操作方便；
6.最大通过外径 ＜0.91mm。

	
	压力导丝
	1.经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力；
2.可以做PCI工作导丝，可实现无线压力测量。

	14
	穿刺器
	1.用于腹腔镜手术时皮肤穿刺，建立器械进出通道；
2.具有超强的密闭性能，避免器械频繁进出过程中带来的漏气风险；
3可随意更换不同直径的腹腔镜器械，自由进出，免除转换步骤；
4.密封件耐撕裂，满足长时间手术需求；
5.规格要求：12mm（±0.5mm）×110mm（工作直径5-12毫米）.5.5（±0.5mm） ×100mm（工作直径5毫米）,10.5×110mm（工作直径5-10毫米）；
6.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	15
	胰腺管支架及导引系统
	1.用于在内窥镜下插入胰腺管，进行胰液的内引流；
2.产品由导引系统和支架组成，支架由聚乙烯制成，推送导管由聚四氟乙烯制成；
3.环氧乙烷灭菌，一次性使用；
4.有效期≥3年。

	16
	一次性使用动脉插管1
	用于ECMO治疗时的选择性动脉插管，能与我院ECMO心肺转流系统匹配使用，附属穿刺套件（如穿刺针，导丝和扩张器），直径从16F-26F可选。

	
	一次性使用静脉插管2
	用于ECMO治疗时的选择性静脉插管，能与我院ECMO心肺转流系统匹配使用，附属穿刺套件（如穿刺针，导丝和扩张器），直径从18F-28F可选。

	17
	持续葡萄糖监测系统-传感器

	1.显示方式：蓝牙实时动态监测； 


2.传感器探针特性：柔性软针，无断针风险；


3.数据记录：可每10秒采集一个数据，3分钟形成1个数据点，24小时记录480个数据；


4.实验室测试准确性：MARD值9.26%；


5.校准：可校准，通过校准可以纠正数据漂移，为临床治疗提供安全可靠的数据；
6.助针器：一次性使用安全助针器，植入角度可调节；
7.传感器有效使用寿命：≥7天；


8.传感器葡萄糖浓度探测范围：0～25mmol/L，监测范围：1.7～25 mmol/L。

9.葡萄糖响应速度：10mmol/L浓度阶梯响应时间≤20秒；
10.电极数量：≥4电极，设有空白对照电极，传感器能够自动监测电化学干扰信号并进行矫正，实验室测试在20mg/L对乙酰氨基酚和60mg/L抗坏血酸存在条件下测得回收率80%-120%(n=12)；                                                                                                                                                    

11.接收器：可重复使用，可实时显示血糖数据及连续血糖变化趋势；
12.高低血糖报警：高低报警值可跟根据不同患者情况设定；


13.事件记录：可记录胰岛素、口服药、运动、用餐等事件； 


14.发射器：可重复使用，扭电池扣；


15.专用接收器，可重复使用，实时显示血糖数据及连续血糖变化趋势，在非网络环境下可以工作，便于科外会诊使用 。 

	18
	胃肠充盈超声造影剂
	1.用途：用于辅助对人体胃肠及周围器官的超声检查诊断；
2.外观要求：产品为颗粒状、干燥松散、无杂质、异物、结块、潮解、霉变等现象，颗粒大小、色泽均匀，无异味；
3.融化性能：融化后应呈均匀糊状；
4.水分：水分≤8%；
5.粒度：包装颗粒细度范围为12-50目，不能通过1号筛与能通过4号筛的总和不得超过15%；
6.微生物限度：需氧菌总数应≤103cfu/g，霉菌和酵母菌总数应≤102cfu/g、大肠埃希菌应不得检出；（提供第三方检测机构出具的卫生安全检测评价报告复印件）

7.规格：≥25g/包。

	19
	球囊扩张导管
	1.血透通路的专用球囊导管，用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管的狭窄；
2.产品采用双层亲水涂层，可降低90%以上摩擦力，推升导管推送性，尖端TIP端口直径<0.004"，尖端柔软，锥度面小。最短为20mm,最长为220mm，球囊标称直径2mm～12mm,推送杆40cm,80cm,130cm多种长度型号可选，通过性能优异，顺利通过迂曲病变和复杂病变，能满足临床各种病变需求；
3.球囊为为非顺应性球囊，球囊导管爆破压≥22atm，实际临床使用可达到26atm，扩张力强，对于严重钙化病变处理优良；
4.球囊具备35、18、14系列。

	20
	U型面膜
	厚≥2.4mm，≥36%网眼。尺寸：267×255mm±5mm。

	
	S型头肩膜
	厚≥2.4mm，≥36%网眼。尺寸：487.5×607mm±5mm。

	
	美式两边

条体膜
	厚≥2.4mm，≥36%网眼。尺寸：560×460mm±5mm。

	
	T型颈胸膜
	厚≥2.4mm，≥36%网眼。尺寸：560×460mm±5mm。

	
	人体定位垫1
	1.面料舒适、轻盈、气密性好。自动密封；

2.规格：1200×800×4cm±5mm；

3.填充量：≥38.4L；

4.可根据实际需求定做；

5.质保期≥1年。

	
	人体定位垫2
	1.面料舒适、轻盈、气密性好。自动密封；

2.规格：外部最大尺寸600×600×3cm±5mm；

3.填充量：≥10.8L，其中头部28×30cm±5mm；

4.可根据实际需求定做；

5.质保期≥1年。

	
	人体定位垫3
	1.面料舒适、轻盈、气密性好。自动密封；

2.标准规格：800×700×4cm±5mm,有两个定位孔，与T型集成体架配合，用于SBRT的定位固定；

3.质保期≥1年。

	
	定位垫

（发泡型）
	用于头颈肩部位，尺寸：60×80cm±5mm。

	
	
	用于体部位，尺寸：70×100cm±5mm。


二、商务及其他要求

★1.交货时间
1.1 交货期：根据采购人实际采购计划分期分批按时供货，提供的产品必须是具有合格证的全新产品。耗材验收合格前，所有风险由供应商承担；

1.2供货期限：合同签订后一年，采购数量以实际使用量为准；
1.3 交货地点：采购人指定地点。

2.付款方式
供应商配送的产品按正常途径供货并办理入库手续后，采购人凭成交供应商开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序办理。

2.1按照采购人现有的医疗器械付款方式由财务科统一支付；
2.2国家政策对医疗器械付款有特殊要求的按国家政策规定的付款方式执行。

3.验收

3.1按采购人对耗材的验收制度进行验收。
3.2其余事项将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和国家行业规范标准及谈判文件的要求进行验收。
★4.特殊产品要求

非谈判产品制造商参与谈判的进口产品须提供产品制造商对谈判产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对谈判产品的授权书原件；（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造商对谈判产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商参与谈判）
★5.其他要求

5.1供应商提供的产品质量必须符合已颁布的国家标准或国际标准的有关条款，在合同执行期间若因国家、部门政策规定出台与合同约定相抵触时，则自动撤销该合同，按国家相关规定执行；
5.2供应商提供的产品因质量问题或者设计瑕疵/运输瑕疵，在采购人使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷均由供应商承担赔偿或者补偿责任；

5.3供应商提供的产品有效期自产品通过最终验收之日起计算，且有效期不小于全部有效期的三分之一，对近效期（剩余有效期小于全部有效期的三分之一）的采购人有权拒收。若在有效期内出现质量问题，则按质量承诺，由供应商负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任；

5.4供应商提供的产品应按标准保护措施进行包装和运输；

5.5对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用包含在合同周期内成交产品使用量的总价之内。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，供应商需无条件提供货源；

5.6供应商供货需具备时效性，常规产品在接到采购人供货通知后最迟7天内送达采购人指定地点，临时急需的急救耗材必须保证在接到送货通知后4小时内送达采购人指定地点。不得因供货不及时影响采购人正常医疗工作，否则其损失由供应商承担；

5.7合同有效期为一年，合同期满后，由采购人根据产品质量、配送及售后服务质量、诚信经营服务等方面进行综合考评，根据考评结果决定下一年度续签、淘汰或者再次选择配送供应商；
5.8供货商在履约过程中，如出现三次以下逾期供货给采购人临床工作造成严重影响，供应商需向采购人赔偿违约金，违约金额为每批次的供货金额。若出现三次以上未按规定履约时，采购人有权单方面取消其供货资格并同时解除该合同；

5.9如果采购人在正常保管和使用前题下，因产品的使用发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任，及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行。
6.售后服务要求 
6.1质保期：≥1年，谈判文件技术参数要求另有规定的按技术参数要求相关规定执行，时间要求均为距离产品过期时间的要求；

6.2成交人需严格按照谈判文件要求和成交人的响应文件中的承诺提供配送服务。如果配送的医用耗材规格、包装等信息与成交产品的规格、包装等信息不一致并不同意更换的，或配送的医用耗材和成交产品不一致的，采购人有权终止合同；

6.3成交人需指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；在响应文件中列明售后联系人及联系电话；

6.4成交人须采购人要求分期分批按时交货，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。要求急需使用的产品2小时内送达，一般情况24小时内送达，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。
★7.报价要求

7.1投标供应商所报价格必须同意挂网确认，否则作为不符合采购需求进行淘汰；（提供承诺函，格式自拟）
7.2供应商须对所投包内的所有产品进行报价，提供近两年内的同型号产品的销售发票或中标（成交）通知书，请勿涂抹，否则视为无效报价；

7.3谈判产品价格不得超过该产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台中耗材交易价格联动专区我省最高参考价、联动参考价、截止上月末全省医药机构采购平均价；
7.4供应商所报产品规格型号包括但不仅限于项目清单内的产品，须规格型号齐全，能完全满足采购人开展相关诊疗工作的需求；

7.5报价供应商所报产品必须完全满足或优于本谈判文件要求的功能及技术参数要求，否则报价无效；

7.6供应商的报价是响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于供应商完成本项目所需的产品价格，产品配送、验收、质量保证等一切费用。

注：带★号项为本章实质性要求。
第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书
四川鸿泰招投标代理有限公司：

本授权声明：             （单位名称）,       （法定代表人姓名、职务）授权

                         （被授权人姓名、职务）为我方参加                （项目名称），（项目编号：           ）第x包 谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人（签字或加盖个人名章）：              
职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

注：法定代表人身份证明和被授权人身份证明复印件。
二、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：              

日   期：               
三、承诺函
四川鸿泰招投标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件。

（二）完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（三）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（四）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（五）我单位没有为本项目采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（六）如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

（七）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（八）若截至响应文件提交截止日，“信用中国”网站（[image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（[image: image2.png]


www.ccgp.gov.cn）“中国执行信息公开”网站（[image: image3.png]


http://zxgk.court.gov.cn）、“国家税务总局”网站（[image: image4.png]


http://www.chinatax.gov.cn）等网站显示我方被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信案件当事人名单，我方不得参与本项目后续政府采购活动。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字）：

供应商名称：     （盖单位公章）

日  期：

四、无行贿犯罪记录承诺函

格式一

（适用于有法定代表人的）
四川鸿泰招投标代理有限公司：
本单位                （供应商名称）作为（项目名称及项目编号）            第x包的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人_________（姓名），身份证号__________________、主要负责人__________（姓名），身份证号：__________________，在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。 
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。 
本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：               

日  期：               
格式二

（因单位性质，无法定代表人的，采用该格式）
四川鸿泰招投标代理有限公司：
我本单位                （供应商名称）作为（项目名称及项目编号）            第x包的供应商，现郑重承诺：我单位主要负责人__________（姓名），身份证号：__________________，在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。 
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。 
本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：              

日   期：               
五、谈判函

四川鸿泰招投标代理有限公司：

1.我方全面研究了“                  ”（项目名称），（项目编号：            ）第x包，的竞争性谈判文件决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3.我方同意本谈判文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

4.参与本项目谈判的授权代表为我单位合法员工，并依法为其缴纳社保。

5.我方为本项目提交的响应文件正本   份和副本   份，电子文档（U盘）   份，用于谈判报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起   天。

谈判人名称：       （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：              

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

报价表

（第一轮或最后一轮）
项目名称：

项目编号：

第x包

集中采购产品

	序号
	项目清单

产品名称
	产品注册备案名称
	单件单品名称
	商品

代码
	医保耗材

代码
	注册

备案号
	生产企业
	规格型号
	计价

单位
	我省最高参考价
（元）
	投标价格

（元）
	价格折扣

比率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合平均折扣比率      %


非集中采购产品
	序号
	项目清单产品名称
	投标产品名称
	生产企业
	规格型号
	计价单位
	投标价格

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	汇总单价合计：￥       元（大写                    ）


注:7.1供应商须对所投包内的所有产品进行报价，提供近两年内的同型号产品的销售发票或中标（成交）通知书，请勿涂抹，否则视为无效报价；

7.2谈判产品价格不得超过该产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台中耗材交易价格联动专区我省最高参考价、联动参考价、截止上月末全省医药机构采购平均价；
7.3供应商所报产品规格型号包括但不仅限于项目清单内的产品，须规格型号齐全，能完全满足采购人开展相关诊疗工作的需求；

7.4报价供应商所报产品必须完全满足或优于本谈判文件要求的功能及技术参数要求，否则报价无效；

7.5供应商的报价是响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于供应商完成本项目所需的产品价格，产品配送、验收、质量保证等一切费用；

7.6第一轮报价装订在响应文件中，最后报价待谈判小组谈判结束后单独提交，格式同上。
谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：              

日   期：        
七、报价产品技术参数表

项目名称：

项目编号：

第x包
	序号
	谈判文件要求
	响应产品技术参数

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：              

日   期：        
八、制造商家授权书
广元市第一人民医院/四川鸿泰招投标代理有限公司：

                           （制造商家名称）是在     （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。                     （被授权公司名称）是在       （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                             。                        （制造商家名称）授权                      （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加项目编号：           ，项目名称：                     项目的采购活动，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以谈判采购合作者来约束自己，并对该谈判采购共同承担和分别承担谈判文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        



附：授权销售产品清单

注：供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、项目编号、授权产品清单，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。

九、商务应答表
第x包
	序号
	谈判文件要求
	响应文件响应

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：              

日   期：        
十、供应商类似项目业绩一览表

第x包
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	提供发票复印件

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：              

日   期：
十一、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

第x包
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


谈判人名称：       （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：              

日   期：
十二、供应商认为应该提供的其他资料

（格式自拟，如技术、信誉、履约能力、售后及质量保障措施等资料）
第七章  评审方法

1.总则

1.1 结合采购项目特点制定本谈判办法。

1.2 谈判工作由采购代理机构负责组织，具体谈判由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

1.4 谈判小组按照谈判文件规定的谈判方法和标准进行谈判，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

（2）审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

（3）根据需要要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（4）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（5）起草评审报告并进行签署；

（6）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作为无效处理。

1.6 谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2.评审程序

2.1熟悉和理解谈判文件和停止评审。

2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（4）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。
2.2 资格性审查。

本项目需要谈判小组进行资格性检查。

2.2.1谈判小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2.2资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。
2.2.4采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3通过资格性审查的供应商不足1家的，终止本次采购活动，并发出终止采购活动书面通知。
2.4 谈判

2.4.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.4.2每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

2.4.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4.5谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

2.4.8谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。   

2.5最后报价

2.5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，谈判小组应当按照供应商响应谈判文件服务时间、供货质量和售后服务响应程度，在所有参加谈判人中，经评审合格的谈判人（1家以上含1家）集中采购产品以最后报价综合平均折扣比率为准，折扣率最低为供应商候选人，非集中采购产品以项目清单每包产品的最后报价汇总后从低到高排序，以汇总报价最低为供应商候选人（以最小计量单位进行汇总计算）。

2.5.2谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。
2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.5.5谈判小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等的原则”，现场依法推荐成交侯选供应商。供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

（1）按照四川省药械集中采购及医药价格监管平台医用耗材价格联动专区我省最高参考价的折扣比率从低到高排序，以（如有多个品种，综合平均）折扣比率最低的成交；
（2）折扣比率相同者，按照每包每个产品的实际报价汇总后从低到高排序，以汇总报价最低的成交（报价汇总产品目录以本项目清单中的产品为准，所报同一产品多个型号价格不同者以价格最低的为准计算）；
（3）折扣比率和报价都相同的，组织供应商再次价格谈判；
（4）若谈判小组认为该报价仍较高，可组织供应商再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购；
（5）如完全符合采购要求的供应商不足两家时，谈判小组可组织完全符合采购要求的供应商进行价格谈判后直接确定成交供应商；
（6）当排名第一的供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选成交供应商作为成交供应商，以此类推。
2.6 谈判小组复核。供应商最后报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照供应商的报价由低到高顺序推荐1家及1家以上成交候选供应商，并编写谈判报告。供应商报价相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平择优的方式选择成交供应商。

2.8采购人/采购代理机构现场复核评审结果。

2.8.1推荐成交候选供应商后，谈判小组拟出具谈判报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果。由谈判小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在谈判报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。采购人/采购代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）谈判小组已经出具谈判报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.9编写谈判报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组、询价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

2.10谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

2.11供应商澄清、说明

2.11.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.12终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发出项目终止通知并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足1家的。

3．谈判纪律及注意事项

3.1谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

3.3对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。
3.4谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

3.5谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

4.确定成交供应商

4.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认；

4.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
5.成交通知书

5.1 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，由采购代理机构按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

5.4 采购人和采购代理机构不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

6.谈判小组在采购活动中承担以下义务：

（1）遵守评审工作纪律；

（2）按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（5）发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（6）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（7）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（8）法律、法规和规章规定的其他义务。

7.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（2）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（3）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（4）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（5）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（6）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第八章 耗材购销合同（草案）

（合同模板，仅供参考）

合同编号： 
甲方：                       
乙方：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规规定，以及                       项目（项目编号：                       ）详细技术说明，合同附件及本项目的《谈判文件》及其补充资料、乙方的《响应文件》、最后报价表、补充协议等文件为本合同依据，就甲方采购乙方医用耗材有关事宜，双方一致达成如下供货协议：
一、产品名称及价格

乙方以甲方集中招标或谈判结果确定的产品名称、规格型号、单位、单价、生产厂家为准，按照甲方需求量提供合同产品。（供货目录附后）

二、资质要求

1、生产企业资质：生产企业许可证；企业法人营业执照；税务登记证；组织机构代码证等相关证件。

2、配送企业资质：企业法人营业执照；医疗器械经营企业许可证；税务登记证；组织机构代码证；生产厂家对配送企业针对合同产品的授权书等相关证件。

3、产品资质：医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，产品检验报告；进口产品除上述资质外还需提供产品报关单及检验检疫合格证明等。

4、销售代表资质：配送企业法定代表人对销售代表的签名授权书（原件）；销售代表身份证复印件。

三、质量保证

1、乙方按合同提供给甲方的货物质量应符合国家制定的相应标准，在履约期间，若因国家、部门政策规定出现与合同约定相抵触时，则按相关规定执行 。

2、如果乙方提供的货物因质量问题或者设计瑕疵/运输瑕疵，在甲方使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷均由乙方承担赔偿或者补偿责任，如果患者向甲方主张权利，在甲方承担赔偿或补偿责任后，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担全部责任及鉴定结论出来之前的先行赔付责任。（产品质量检验结果以国家、省级质量监管部门鉴定为准，若经相关省、市级主管部门鉴定为因产品质量问题所导致的纠纷，均由乙方负责；如虽然不能鉴定是否存在质量问题，但排除了甲方违反了相关诊疗规范及在使用中违反了该产品使用说明，不能排除损害结果系乙方产品所致，该医疗纠纷责任由乙方承担）。

3、乙方所提供的货物有效期自货物通过最终验收之日起计算，且有效期限普通货物不低于1年；检验试剂及采血器等特殊货物不得低于6个月，若在有效期内出现质量问题，则按质量承诺，由乙方负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。
四、包装要求

1、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装（体外诊断试剂必须根据试剂说明书上的要求进行配送，需低温保存的试剂必须按国家相应规定采取冷链运输措施，并提供可追溯依据，以确保试剂的质量），防止货物在转运中损坏或变质，确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

2、包装标记和包装箱内外的单据应符合国家法定要求。货物包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识：产品名称、型号、规格；生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；产品注册证号、生产许可证号；产品标准编号；产品生产日期、批号、有效期限；依据产品特点应标注的图形、符号以及其它规定的有关内容。

五、交货及验收

1、甲方下达的月采购计划应在甲方通知供货后最迟7天内送达甲方指定地点；临时采购计划在规定的时间内供货；急诊或急救耗材必须保证随时下达计划随时供货，不得因供货不及时影响甲方正常医疗工作。

2、乙方所供货物必须事先送达甲方库房(材料库)办理验收入库手续。医院非常规备库材料和非正常上班时间的急诊、急救（含手术）货物的供货，送货单必须由使用科室主任或负责人签收后再办理入库手续。

3、乙方对需提供备货服务的货物（高值、植入类等），按甲方要求进行备货，验收时甲方根据乙方随货提供的高植、植入耗材验收登记表进行验收。

4、甲方在验收中如发现产品的品种、型号、规格和质量不符合国家相关规定，有权拒收或拒付不符合合同规定部分的货款，乙方如有异议，应在十日内向甲方提出书面异议，并提供相关证明材料。

5、甲方的库存货物（成交前的库存不在本范围内）有效期满时，乙方有义务对甲方的库存货物进行调换。

6、货物的运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的破损，由乙方负责。

7、甲方联系人：            电话：              ；

乙方联系人：            电话：              ；

六、付款方式

1、乙方供应的货物按正常途径供货并办理入库手续后，甲方凭乙方开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序办理。

2、要求备用的货物，乙方按甲方要求备货，凭科室主任或手术医生签收的产品实际使用数量单据，到材料库进行对帐并办理入库手续后，甲方凭乙方开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序办理。

七、双方责任

1、甲方责任：

（1）及时对送达产品验收入库，十日内无故不验收并使用，视为已验收。

（2）严格按照医院财务付款规定及时办理乙方货款的支付。

2、乙方责任：

（1）乙方保证所供货物相关资质证照齐备、有效并符合《国家医疗器械监督管理条例》、《医疗器械说明书和标签管理规定》等有关法规要求；相关资证到期前必须及时到甲方管理部门办理更新备案。

（2）乙方保证所供货物符合政府相关采购、销售管理规定，符合国家医用卫生材料质量标准的合格产品，确保临床医疗安全。

（3）乙方出具的发票必须为符合国家税法规定的正规、有效税务发票。

（4）乙方所提供产品属四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统目录的必须符合相关管理规定。在合同的执行过程中，如该合同价低于加权平均价，则按该合同价执行；如该合同价高于平均加权价，则按照不高于平均加权价进行调价执行。
（5）乙方须备足货源，确保按上述时限要求及时供货、不延误甲方临床医疗工作。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由违反合同规定拒绝收货的，应当承担乙方由此造成的损失。

（2）甲方未按财务付款规定及时付款的，应向乙方支付逾期应付货款总额每日5‰的违约金。

（3）因国家、省市医用卫生材料采购政策发生变化，甲方需服从上级主管部门要求而导致终止合同时，乙方不得追究甲方责任。

2、乙方违约责任

（1）乙方供货时，如未遵守上述“第七条第2款乙方责任（1、2、3、4、5）”的条款约定，甲方有权终止该品种的采购并有权终止本供货合同；如导致甲方被国家相关行政部门查处，乙方须承担相关法律和经济责任并承担由此给甲方造成的经济损失，甲方将有权从应付货款中扣除。违约金按当次采购金额的18%～20%扣除。

（2）乙方在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，甲方有权单方面取消其供货资格。

（3）乙方在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约时，甲方有权单方面取消其供货资格。

（4）乙方如逾期供货给甲方临床医疗工作造成不良影响或后果时，甲方将终止与乙方的所有供货业务关系。

九、合同期限

1、供货合同有效期为     年：从     年  月  日至     年  月  日止；合同期满后，由甲方根据市场价格、产品质量、服务质量、诚信服务等方面决定下一年度续签、淘汰或者再次招标供应商。

2、合同期间，供货价格因国家相关政策以及市场价格调整，双方协商解决并签订补充协议。

十、本合同一式五份，甲方三份、乙方一份，采购代理机构一份，均具有同等法律效力。

十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

	甲方（盖章）： 
	乙方（盖章）： 

	法定代表人（委托代表）：
	法定代表人（委托代表）：

	地    址： 
	地    址： 

	开户银行： 
	开户银行： 

	账    号：
	账    号： 

	电    话：
	电    话： 

	传    真：
	传    真： 

	日   期：    年    月   日 
	日   期：   年   月   日 


附件： 
医用耗材供应商考核细则
为进一步规范医院医用耗材供应商的管理，保障医用耗材的质量安全，经医用耗材管理委员会研究一致决定，制定医用耗材供应商考核细则。 
一、总则 
1.实行 100 分制。等级分为优、良、中、差。100-95 分为优，94-90 分为良，89-85 分为中，85 分以下为差。 
2.通过对供应商提供产品的品质保证能力、产品的资质证件、供货情况、服务情况等方面，每季度对供应商组织一次考核评估，每年度进行综合考核评估，四个季度的平均值作为该供应商的年度值。连续两个季度的等级分均小于 85 分，或年度值小于 85 分视为差级，提交医疗设备管理委员会，经委员会论证是否取消该供应商资格。凡取消供货资格的供应商以后不能在医院里推销任何产品并自愿承诺不再参与医院一切招投标活动。 
二、具体考核标准 
1.产品品质保证能力：30 分。①签订供应商服务承诺书、购销廉洁承诺书； 
②产品发生质量问题一次扣 5 分；③未按照医院要求供货，包括送货单登记不全、 票据错误、一次性产品每次供货批次超过 2 个以上的、一次性产品检验报告未随货同行或提供的批检报告与实物不符或批检报告未加盖供应商的印章等，发生一次扣 2 分。 
2.产品的资质证件：20 分。提供合格的供应商、生产企业以及产品的资质，包括供应商年检内的营业执照、生产厂家有效期内的生产许可证、有效期内的产品注册证（备案文件）等。一项不合格扣 5 分。 
3.供货情况：30 分。①未按照采购员提出的供货时间送货（一般 2 个工作日），发生一次扣 2 分；②供应商应按采购员通知的产品名称、规格型号、数量供货。多送、少送均视为未按要求送货，发生一次扣 2 分。 
4.服务情况：20 分。①货到库房验货中，发生问题时，供应商应积极响应。 
如产品不符合验收标准，需要退货、换货，供应商未按库房要求及时办理的，发生一次扣 2 分；②供应商未按医院的要求开具送货单、票据的，发生一次扣 2 分；③所有产品都必须送达库房，并按要求摆放整齐，违反一次扣 2 分；④产品在临床使用过程中出现问题，甚至因使用产品导致可疑医疗器械不良事件、医疗纠纷等，供应商应按医院通知的时间到院处理，若供应商不能积极配合妥善处理的，发生一次扣 20-30 分。

广元市第一人民医院

医疗器械产品廉洁购销合同

甲方： 

乙方： 
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还,无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

乙方指定姓名：         电话：                作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

本合同一式四份，甲方三份、乙方一份并从签订之日起生效。
甲方（盖章）：                                乙方（盖章）： 

法定代表人（负责人）：                  法定代表人（负责人）：

年   月   日                         年   月   日

[image: image5.jpg][image: image6.jpg]A/
A R

" ~Hongtaizhaobiao




[image: image7.jpg]A/
A R

" ~Hongtaizhaobiao




