广元市第一人民医院

拟采购医疗设备推荐论证邀请公告

各潜在供应商：

为充分了解我院2023年拟采购医疗设备的市场信息及价格，拟对采购的医疗设备（详见采购项目清单）组织供应商进行推荐论证及采购技术参数等资料征集活动, 欢迎具备合格资质、相应供应及服务能力的供应商积极报名参加，现将有关事宜公告如下（详细要求见附件）。

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 限国产产品 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1台 | 允许进口产品参与 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1台 | 限国产产品 |
| 4 | 产科胎儿超声诊断模型 | 1台 | 限国产产品 |
| 5 | 超声骨密度仪 | 1台 | 限国产产品 |
| 6 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1台 | 限国产产品 |
| 7 | 床旁超声诊断仪 | 1台 | 限国产产品 |
| 8 | CO2激光治疗机 | 1台 | 限国产产品 |

广元市第一人民医院

2023年8月7日

广元市第一人民医院

拟采购设备推荐论证要求

- 项目编号：SBXQLZ-2023-09

- 项目名称：广元市第一人民医院便携式彩色多普勒超声诊断仪等一批医疗设备推荐论证项目

- 采购项目内容及基本要求

(一 )项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 主要功能用途及配置需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 用于床旁监测、经食道超声心动图、超声介入、临床术中监测等，配置心脏、腹部、浅表、腔内（经直肠双平面）（配穿刺架）、经食道心脏探头。 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1台 | 主要用于检查胎儿心脏、盆底超声及妇产造影的彩色多普勒超声诊断仪。配置腹部、浅表、成人心脏、经腹容积、腔内容积探头。 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1台 | 主要用于心脏、腹部、妇科、浅表组织与小器官、外周血管等检查。配置心脏、腹部、浅表及腔内（经阴道）探头。 |
| 4 | 产科胎儿超声诊断模型 | 1套 | 1.用于超声示范教学、影像教学、考核以及真实超声医疗设备检测使用的超声模型系统，可进行产前的超声检查。模体内包含一定胎龄的胎儿一个，模拟真实胎儿解剖及尺寸，可供二维及三维探头扫查。 2.配置要求：含产科胎儿超声诊断模型1套；儿童体格发育检测模型、腹部提压心肺复苏模具、气管插管模具、小儿插胃管模型、小儿腹腔穿刺模型、小儿胸腔穿刺模型、小儿腰椎穿刺模型各1个；心肺复苏模具、新生儿窒息复苏模型各2个；心肺复苏模型15个。 |
| 5 | 超声骨密度仪 | 1台 | 用于成人、儿童的桡骨、胫骨骨骼密度的测量。 |
| 6 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1台 | 用于经颅、颈部和外周血管的血流测量 |
| 7 | 床旁超声诊断仪 | 1台 | 主要用于危重症患者心肺功能的实时测定，特别是通过智能软件对左室流出道和右室流出道流速时间积分（VTI）测定，需配置心脏、腹部、体表探头。 |
| 8 | CO2激光治疗机 | 1台 | 主要用于微创治疗咽喉部病变以及组织的切割、凝固、汽化，或者用于耳硬化症的激光打孔。 |

四、推荐供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）根据采购项目的特殊要求，参加推荐会的供应商的特定条件 ：

1、推荐产品须符合《医疗器械监督管理办法》和《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关资质文件。

2、推荐产品为进口的须提供产品制造厂家对推荐产品的授权书，或具有授权权限的代理商对推荐产品的授权书，（产品授权书须能显示产品制造厂家对推荐产品授权链条的完整性）。

3、参加推荐人员的法人授权委托书原件，法定代表人及授权代表身份证复印件。

五、推荐文件要求（所有资料需加盖公司鲜章）

1、推荐文件纸质资料要求

1.1推荐文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、序号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个序号产品进行推荐时需将每一序号的推荐资料单独密封。

1.2推荐文件份数：正本 1份；副本4份

1.3推荐文件封面的标注：推荐文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、序号、推荐供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

2、产品配置方案、报价及同品牌同型号产品四川省内用户名单（列明联系人及联系方式，必须至少附一份可核实的四川省内销售合同主体、中标通知书或发票复印件等证明材料）。

3、技术参数、功能特点、详细配置清单及相应配置型号、产地。

4、选配件市场价及优惠价，列出详细清单。

5、市场同档次产品对比情况，如推荐产品为进口的，同时需详细说明国产产品与进口产品的主要性能指标、功能或应用场景（模版见附件2）。

6、售后服务承诺书（质保期限、维修站地点及联系方式、能否提供操作及维修手册、操作及维修人员培训方式、质保期外维修方式及收费情况、常用维修配件及核心部件清单及价格。

7、证照复印件：医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证、有效营业执照。

8、参加推荐会的人员须提供法定代表人身份证（正反面的复印件），参加推荐会代表人身份证（正反面的复印件），法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)。

9、如果需要授权才能销售的产品，需提供厂家授权书，须能显示推荐产品授权链条的完整性。

10、产品彩页（除装订成册的外，另提供5-7份）。

11、推荐人根据所推荐的产品技术参数、功能特点、配置清单按照推荐产品信息表（见附件1）的要求进行报价。报价为不同品牌或不同型号的意向成交价。

六、电子文档：各参加推荐会供应商制作PPT按下列顺序进行：

1、产品功能介绍

2、产品报价和配置清单

3、售后服务方案及质保期后维保价格

4、设备配套耗材价格及易损件名称和价格

5、市场同类同档次产品的比较表（进口产品需提供国产产品与进口产品比较表）

6、产品技术参数

需将以上要求的内容制作成PPT文件，在推荐会时进行讲解，同时将PPT文件、推荐产品的电子版技术参数单独用U盘存储，在寄送资料时一并将U盘交医院留存。

七、推荐方式

采用现场推荐的方式进行，具体会议时间和方式以官网通知为准。

推荐程序：

1、院方介绍设备需求及相关事项。

2、参加推荐商家按照要求介绍生产企业及所推荐产品的相关信息，现场推荐时间控制在10分钟内。

3、接受院方论证专家组的答疑咨询

注：本次产品推荐会仅用于医院对产品的性能、配置、价格、以及售后服务等进行综合了解，供采购人制定需求及预算提供参考。

八、推荐资料递交截止时间及推荐会开始时间、地点

1、报名范围：凡符合资质条件的潜在供应商均可报名参加。

2、报名、递交材料截止时间及地点： 2023年8月18日17：30（北京时间、工作时间）前通过邮寄（推荐使用顺丰快递）或现场提交的方式将相关资料递交到广元市第一人民医院医学装备科，邮寄地址：四川省广元市利州区苴国路中段（广元市第一人民医院），收件人：李老师，联系电话：0839-3306193，逾期递交的不予受理。

3、推荐会时间及地点：医院根据参与报名推荐供应商情况，另行通知符合资质要求的3～4家报名供应商参加。

4、联系人及方式：

联系人:  医学装备科  李老师      联系电话:0839-3306193

院纪委      张先生      联系电话:0839-3314132

广元市第一人民医院

2023年8月7日

附件1：

推荐产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 注册证号 | 制造商 | 生产场地 | 联系人 | 联系方式 | 供货价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

国产产品与进口产品比较表

| 推荐产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产品主要性能指标、功能或应用场景 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国产产品 | 进口产品 |