项目编号：GY-072SBK-2024-01
广元市第一人民医院

口腔综合治疗椅等一批医疗设备采购项目

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2024年3月

谈判邀请

广元市第一人民医院拟对口腔综合治疗椅等一批医疗设备采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072SBK-2024-01
二、项目名称：广元市第一人民医院口腔综合治疗椅等一批医疗设备采购项目
三、资金来源：自筹资金，已落实。
四、项目清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单项最高限价
（万元）
	合计金额

（万元）

	1
	口腔综合治疗椅
	台
	1
	4.5
	26.08

	2
	心肺复苏教学模具等一批
	批
	1
	11
	

	3
	液体恒温箱
	台
	1
	0.98
	

	4
	医用超低温冰箱
	台
	1
	8
	

	5
	铅防护衣
	件
	2
	0.5
	

	6
	铅围脖
	件
	3
	0.2
	


备注：
1.投标供应商须对项目清单内所有产品进行报价且产品报价不得超过单项最高限价，否则报价无效；
2.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。
1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证。（适用于产品制造商投标）
1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

2.本项目不接受联合体投标。
六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2024年 3 月 14 日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目技术、服务和其他要求

技术参数要求

（一）口腔综合治疗椅
1、铸钢椅架，承重量≥150kg。

2、蝶形靠背，整体成型铸钢靠背支撑，俯仰全程时间≤9秒。

3、皮椅垫，PU脚踏板。

4、座椅升降范围：380mm～780mm；靠背俯仰范围：110°～183°。

5、具备水气管。

6、一键式水、气、电总开关。

7、LED手术灯，照度30000～90000Lux，色温4000°～5500°K，带数显。

8、可180°旋转、卫生陶瓷痰盂可拆卸。

9、具备≥三个记忆椅位，弹簧触摸控制系统。

10、亚克力控制面板，安全机椅互锁控制，靠背遇阻即停。

11、挂架一体式器械盘，≥六个挂架位，独立的器械盘拉手，卫生硅胶垫。

12、四向摇杆脚控开关，脚控冲、供水控制系统。

13、小推车架，升降范围650～850mm，带刹车静音轮，不锈钢器械盘。

14、机冷却水独立调节系统。

15、电源电压：220V±10%，50/60Hz。

16、电机电压：24V。

17、功率≥720VA。

18、气源气压：0.55～0.8Mpa。

19、水源水压：0.2～0.4Mpa。

（二）心肺复苏教学模具等一批  
1、儿童体格发育检测模型  1个
1.1模拟人为5岁大儿童，全身皮肤柔韧、手感真实、触有弹性。

1.2体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。

1.3全身内部骨骼各部位关节灵活，可摆放儿童测量的所需体位。

1.4身长测量：模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈弯曲状态，在测量身长时，操作者可拉直膝关节，并且可推直儿童的脚，使之与腿部呈90度角。

2、腹部提压心肺复苏模具  1个
2.1可进行CPR操作、气道开放和胸部压迫模拟。

2.2气道贯通自主呼吸运动。

2.3可以进行成人海氏急救法操作训练。

2.4可以模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率。

2.5口鼻部件可单独更换，每套提供3个口鼻部件。
3、气管插管模具  1个
3.1具有标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。

3.2具有活动的下颏和颈关节。

3.3舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动，更接近临床实际，方便暴露声门。

3.4显示器上指示灯可以提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压。

3.5可指示环甲膜穿刺部位。

3.6可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。

3.7在进行口腔、鼻腔气管插管训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。

3.8进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。

3.9进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。

3.10可以观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

4、小儿插胃管模型  1个
4.1小儿鼻饲管法采用半卧位或侧卧位，根据年龄选用合适的胃管，使用该模型可以进行标准的鼻饲管操作训练。

4.2模拟三岁儿童形态特征，采用混合胶制成，外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。

4.3模型应便于清洗，可反复操作使用。

5、小儿腹腔穿刺模型  1个
5.1模拟5岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。

5.2体内为完整的全身骨骼仿生结构，可体现各部位真实的骨性标志。

5.3全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童腹腔穿刺术所需体位。

5.4可进行腹部移动性浊音叩诊，进行腹腔穿刺术操作，穿刺成功可抽出淡黄色模拟腹腔积液。

6、小儿胸腔穿刺模型  1个
6.1模拟5岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。

6.2体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。

6.3全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童胸腔穿刺术所需体位。

6.4模型双侧均可进行液胸穿刺训练，穿刺成功左侧可抽出淡黄色模拟胸腔积液，右侧可抽出红色模拟血性胸腔积液。
7、小儿腰椎穿刺模型  1个
7.1模拟5岁大儿童，全身皮肤柔韧、手感真实、触有弹性。

7.2体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。

7.3全身内部骨骼各部位关节灵活，可摆放儿童腰椎穿刺术的各种所需体位。

7.4腰椎穿刺手感真实，解剖结构精确，包含皮肤、皮下脂肪、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜，突破黄韧带有明显的落空感，继续进针当刺破硬脊膜和蛛网膜时，出现第二次落空感，穿刺成功后将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

8、心肺复苏模具  2个
8.1执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 

8.2模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。

8.3模拟人自带锂电池，正常使用时间≥8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物；

8.4系统内置不同CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。

8.5系统支持视频导引，可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。

8.6模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。

8.7可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。  

8.8具有自主训练、自测模式、考核模式三种操作方式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。

8.9手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm以上，不超过6cm。

8.9.1按压深度过少时，条形为黄色。 

8.9.2按压深度合适时，条形为绿色。

8.9.3按压深度过大时，条形为红色。

8.9.4按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。

8.10手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml。

8.10.1吹气量过少时，条形为黄色。 

8.10.2吹气量合适时，条形为绿色。

8.10.3吹气量过大时，条形为红色。 

8.10.2吹气时，具有虚拟肺同步显示。

8.11、手机系统上弧形显示操作频率： 

8.11.1每分100次以下时，弧形为黄色。 

8.11.2 100-120次/分时，弧形为绿色。

8.11.3每分120次以上时，弧形为红色。

8.12具有监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。

8.13考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。

8.14成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。

8.15系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。

8.16模拟人标配手机支架，在进行训练考核时，可将手机放在支架上进行操作，高度方向可随意调节，适应各种姿势。

8.17模拟人可分为两种联机模式，可自由选择手机与模拟人二组合无线联机模式。控制器、模拟人二组合联机模式。

8.18选择控制器、模拟人两种组合联机模式：控制器可有线连接模拟人，显示三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 

8.19 CPR训练：可进行按压和吹气，胸外按压时电子监测按压部位；条形码显示吹气量，正确吹气量500-1000ml，吹气过少、合适、过大条形码分别显示黄色、绿色、红色；条形码显示按压深度，按压过浅、合适、过深条形码分别显示黄色、绿色、红色。

8.20、模拟考核：在规定时间内，根据国际心肺复苏标准，完成考核并显示按压成功率及综合评定成绩。

8.21、实战考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。

8.22、控制器打印机功能： 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

8.23、遥控器功能： 开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。遥控器可控制模拟人的状态，模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。

9、新生儿窒息复苏模型  2个
9.1智能终端扫描模型二维码连接，适配平板电脑、手机，建立连接后IOS、Andriod系统设备可对模型操作进行评估和反馈；新生儿窒息急救智能模拟训练系统软件可在线从App Store商店免费下载。

9.2模型体内具有完整的全身骨骼，体表无金属螺丝无缝包裹仿真皮肤，外观逼真，材质柔软、手感真实。

9.3可摆放复苏体位，颈部活动度逼真。

9.4具有逼真的口腔（舌、悬雍垂）等解剖结构。

9.5模型模拟窒息的新生儿，可表现呼吸暂停，心率下降。

9.6可对新生儿进行初步复苏，如保暖、摆正体位、清理呼吸道、擦干、刺激重新摆正体位。

9.7可进行正压通气，并检测正压通气不足、正压通气过量以及通气频率等。

9.8可进行气管插管训练，并进行气管给药。

9.9可进行胸部按压操作，并可检测按压位置、按压深度、按压频率。

9.10新生儿救活后可表现自主呼吸、心率上升，哭啼。

9.11可自定义扣分设置并保存。

9.12软件系统有丰富的教学内容、训练以及考核。

9.13训练、考核结果可保存，连接打印机后，考核结果可打印。

10、心肺复苏模型  1个
10.1执行标准：2015美国心脏学会（AHA）国际心肺复苏(CPR)&心血管急救（ECG）指南标准。

10.2半身模拟人，解剖特征明显，体积小巧，便于携带；

10.3包括成人，儿童两种训练模式；

10.4可进行开放气道、通气和胸外按压的训练和示教；通气时可观察到胸廓起伏；按压正确有声音提示。

（三）液体恒温箱

1、有效容积：≥150L。

2、制冷剂用量：R600a(≥55g)。

3、温控范围：2～48℃，触屏式可调可控。

4、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

5、温感探头可自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、箱体采用优质钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

9、三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

10、采用全封闭压缩机，运转平衡。

11、配置内嵌式安全锁，可实现专人专管。

12、噪音：≤42dB﹙A﹚。

（四）医用超低温冰箱

1、箱内温度 -40℃～-86℃可调。

2、有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥40000份样本。

3、具有高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警功能，具有声音蜂鸣报警、灯光闪烁两种报警方式；具有多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）。

4、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环境温度及输入电压。实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存。

5、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保。

6、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高。

7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量。

8、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

9、4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好。

10、压缩机≥2个，总功率≤1000W。

11、使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡。

12、内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

13、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

14、具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度。

15、具有医疗器械注册证。

16、配置网络接口，同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，可全程监控并记录设备运行状态，并短信报警。

(五)铅防护衣
1、铅当量：正面双层全部重叠，正面重叠部分≥0.5mmpb，背面≥0.25mmpb；

2、材质要求
2.1外层面料：PU涂层面料，防水透气，耐磨耐拉伸，抗腐蚀，易于清洗，避免污渍浸入防护服损坏防护层及滋生细菌。

2.2核心防护层：采用新型微铅材料，纳米技术，多种贵金属粒子与天然橡胶压制而成，多层结构排布，要求超轻、超薄、柔软，成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密。

2.3内层面料：面料超柔亲肤触感，干爽透气，防水抗汗，有效保护防护服核心材料；平整服帖，防护里层、核心层、外层面料完美贴合。

3、设计要求：

3.1搭肩设计，极大减轻肩膀负重感，符合人体工程学，正面左肩部位防护多一些，而且有减重功效，特殊优质记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力。

3.2内置式15cm宽腰带卡扣设计，可有效减轻腰部承重，防止脊椎损伤，长度可根据需求调节。

3.3有人性化口袋设计，方便使用。

4、样式：无袖连体式。
（六）铅围脖

1、材质要求：微铅，高密质、铅粉分布均匀。 

2、技术要求：纳米技术。

3、铅当量：≥0.5mmPb。

4、多种规格型号、多种颜色可选。

第三章  报价、商务要求

一、报价要求
1.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。

2.投标供应商的技术应答应包括下列内容：

2.1所报产品的品牌、型号、配置；

2.2所报产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

2.3技术方案、项目实施方案；

2.4所报产品技术参数表；

2.5产品彩页资料；

2.6产品工作环境条件；

2.7产品验收标准和验收方法；

2.8产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；
2.9投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3.报价文件要求：
3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
3.2报价文件份数：正本1份；副本2份；

3.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

3.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、

年月日；

3.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

二、商务要求

1.交货期限
1.1签定合同后按合同和招标文件、投标文件约定的要求和标准进行交货。交货期为合同签订后60天内交货到采购人指定地点完成安装调试交付使用。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期。本项目交货期可在成交合同内按需方要求约定，成交供应商须无条件同意采购人的合理要求。
1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.付款方式
由广元市第一人民医院统一支付。设备经安装验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的60%，设备运行六个月后无故障付款30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

3. 提供的技术资料

3.1提供主机及配套设备的安装图纸及说明；(若适用)

3.2提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；（成交后交货时提供）

3.3备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；(若适用)
3.4提供详细的设备配置清单；
3.5其它相关技术资料。
以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。
4.安装调试及验收

4.1卖方负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由卖方负责提供。卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

4.2合同签订后3天内，卖方应提供安装、调试、维修和操作所需技术文件的复印件，并派工程师与采购人共同商讨机房的设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸、设备安装地基图等。

4.3货物到达生产现场后，卖方接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.4卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.5必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

4.6验收标准以合同、招投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。

5．售后服务（投标人需作出符合要求或优于要求的承诺）

5.1提供有关资料及售后服务承诺；
5.2质保期：
5.2.1投标产品质保期≥1年，自采购人验收合格签字起12个月内连续使用良好；
5.2.2质保期内中标人应负责产品的维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料及零配件）由卖方承担；
5.2.3中标人保证年使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期；
5.3备件送达期限：在产品的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天；
5.4终身零配件供应：中标人应保证产品停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；
5.5中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录，并提供售后服务机构、人员、配件库证明材料，企业执照，和服务人员资质证书；
5.6质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用；
5.7售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于两次对成交产品进行免费预防性维护保养。

6.其他要求

提供产品技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如彩页（原件）、产品说明书、检测机构出具的检测报告、产品注册证及附件等为准（无资料说明的参数可不予认定，同时在投标产品技术参数响应表中注明支持资料的出处）。
三、验收

成交供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)。

四、其他部分。投标供应商按照谈判文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。
二、谈 判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第五章  报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4.提供投标供应商针对本项目的售后服务承诺原件。

5.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

6.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

7.非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

8.供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）
以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。
第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072SBK-2024-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072SBK-2024-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目编号：GY-072SBK-2024-XX             
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	交货时间

	1
	口腔综合治疗椅
	
	
	1台
	
	
	

	2
	心肺复苏教学模具等一批
	儿童体格发育检测模型
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	腹部提压心肺复苏模具
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	气管插

管模具
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	小儿插

胃管模型
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	小儿腹腔

穿刺模型
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	小儿胸腔

穿刺模型
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	小儿腰椎

穿刺模型
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	心肺复

苏模具
	
	
	2个
	
	
	

	
	
	新生儿窒

息复苏模型
	
	
	2个
	
	
	

	
	
	心肺复

苏模型
	
	
	1个
	
	
	

	3
	液体恒温箱
	
	
	1台
	
	
	

	4
	医用超低温冰箱
	
	
	1台
	
	
	

	5
	铅防护衣
	
	
	2件
	
	
	

	6
	铅围脖
	
	
	3件
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和谈判文件规定的其它费用。 

    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：

分项报价明细表

项目编号：GY-072SBK-2024-XX             
	序号                                
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（万元）：          大写：


注：

1.投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

项目编号：GY-072SBK-2024-XX            
	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、商务应答表

项目编号：GY-072SBK-2024-XX                                              

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  


