附件：

广元市第一人民医院

拟采购设备推荐论证要求

- 项目编号：SBXQLZ-2025-09

- 项目名称：广元市第一人民医院超高端CT等一批医疗设备推荐论证项目

- 项目内容及基本要求

(一 )项目清单

| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 主要功能用途及配置需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高端CT机 | 1台 | - 1.用于全身各部位的CT检查，实现极速扫描，无需心率控制心脏成像、一站式卒中和胸痛三联的急诊检查，双能量成像，全身各脏器灌注成像（超大范围覆盖）、低剂量成像。探测器排数≥256排，或双球管双探测器系统；操作系统、后处理软件版本免费升级。 - 2.主要配置要求： - 2.1骨质疏松QCT软件；人工智能AI软件（肋骨、头颈CTA、CT-FFR、骨龄）及科研平台；质控软件； - 2.2 原厂后处理工作站≥1台；≥3M医用显示器6台；抢救车1个；治疗推车1个。 - 2.3 高压注射器1台（配套耗材能与医院现用德国欧利奇高压注射器匹配使用），如不能匹配则提供2台高压注射器（双筒且具备混流功能）。 - 2.4个人防护用品3套（成人2套，儿童1套；含铅围脖、铅防护衣、铅围裙）；个人防护用品存放柜1个。 - 2.5稳压电源1台。 2.6药品恒温箱1个。 |
| 2 | 悬吊双板DR | 1台 | - 用于人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位、一键自动拼接等X线检查，实现X线数字成像。悬吊式球管机架。具备全自动图像拼接功能；一键自动定位、自动摆位功能；医联体/医共体远程系统；AI全流程质量控制系统（软件）；操作系统、后处理软件版本免费升级。 - 2.其他配置要求 - 2.1个人防护用品3套（成人2套，儿童1套；含铅围脖、铅防护衣、铅围裙）；个人防护用品存放柜1个。 - 2.2 DR拍片自动追踪防护设备。 - 2.3 人工智能AI骨龄诊断软件。 2.4 稳压电源1台。 |
| 3 | 数字乳腺X射线系统 | 1台 | 1.用于乳腺病变的早期筛查和诊断。一体机，具有乳腺图像采集工作站 ；原厂后处理工作站；三维断层成像功能；立体定位穿刺系统（具备三类注册证）；诊断报告工作站，乳腺人工智能AI软件；操作系统、后处理软件版本免费升级。 - 2.其他配置要求 - 2.1个人防护用品3套（成人2套，儿童1套；含铅围脖、铅防护衣、铅围裙）；个人防护用品存放柜1个。 2.2稳压电源1台。 |
| 4 | 医用血管造影X射线机 | 1台 | - 1.用于心、脑、周围血管的造影和介入治疗。具有三维血管重建导航、类CT技术功能、三维路图导航功能，三维路图与实时图像融合导航，微导管塑形功能，神经肿瘤、血管畸形模拟栓塞功能，最新低剂量技术等。 - 2.主要配置要求 - 2.1机架系统1套、导管床 1台、原装后处理工作站1套（含三维重建硬件和软件）、谈话间图文报告工作站 1套（含医用显示器）、检查室 ≥55英寸医用专业显示器1台、控制室医用显示器 4台、远程服务系统 1套。 - 2.2多道电生理仪1台（可与DSA的主屏幕、控制室的屏幕实时同步显像）；麻醉机1台；双筒高压注射器 1台；≥12英寸监护仪 1台（带有创血压）；除颤仪1台，双通道微量注射泵（带架）2台，电动吸引器1台。 - 2.3无铅个人防护用品5套（含铅防护衣、铅围脖、铅眼镜等）；铅衣架1个（≥10个衣钩）；双联铅屏风1个；个人剂量报警仪 4个； 医用射线防护帘1套。 - 2.4抢救车1个；单人位洗手池1个；不锈钢治疗台1个；不锈钢双层器械台（长×宽≥2m×0.6m）1个；医用硅胶头垫1个和头部固定装置一套；病人固定带1套；移动式空气消毒机1台，医用激光胶片打印机一台。 - 2.5稳压电源1台。 |

四、推荐供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）根据采购项目的特殊要求，参加推荐会的供应商的特定条件 ：

1、推荐产品须符合《医疗器械监督管理办法》和《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关资质文件。

2、推荐产品为进口的须提供产品制造厂家对推荐产品的授权书，或具有授权权限的代理商对推荐产品的授权书，（产品授权书须能显示产品制造厂家对推荐产品授权链条的完整性）。

3、参加推荐人员的法人授权委托书原件，法定代表人及授权代表身份证复印件。

五、推荐文件要求（所有资料需加盖公司鲜章）

1、推荐文件纸质资料要求

1.1推荐文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、序号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个序号产品进行推荐时需将每一序号的推荐资料单独密封。

1.2推荐文件份数：正本 1份；副本6份。

1.3推荐文件封面的标注：推荐文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、序号、推荐供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

2、产品配置方案、报价及同品牌同型号产品四川省内用户名单（列明联系人及联系方式，必须至少附一份可核实的四川省内销售合同主体、中标通知书或发票复印件等证明材料）。

3、技术参数、功能特点、详细配置清单及相应配置型号、产地。

4、选配件市场价及优惠价，列出详细清单。

5、市场同档次产品对比情况，如推荐产品为进口的，同时需详细说明国产产品与进口产品的主要性能指标、功能或应用场景（模版见附件2）。

6、售后服务承诺书（质保期限、维修站地点及联系方式、能否提供操作及维修手册、操作及维修人员培训方式、质保期外维修方式及收费情况、常用维修配件及核心部件清单及价格。

7、证照复印件：医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证、有效营业执照。

8、参加推荐会的人员须提供法定代表人身份证（正反面的复印件），参加推荐会代表人身份证（正反面的复印件），法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)。

9、如果需要授权才能销售的产品，需提供厂家授权书，须能显示推荐产品授权链条的完整性。

10、产品彩页。

11、推荐人根据所推荐的产品技术参数、功能特点、配置清单按照推荐产品信息表（见附件1）的要求进行报价（根据不同配置需求分别报价）。报价为不同品牌或不同型号的意向成交价。

六、电子文档：各参加推荐会供应商制作PPT按下列顺序进行：

1、产品功能及配置介绍

2、产品报价及分项报价和配置清单

3、售后服务方案及质保期后维保价格

4、设备配套耗材价格及易损件名称和价格

5、市场同类同档次产品的比较表

6、产品招标技术参数

需将以上要求的内容制作成PPT文件，在推荐会时进行讲解，同时将PPT文件、推荐产品的招标技术参数(word版)单独用U盘存储，在寄送资料时一并将U盘交医院留存，同时准备一份盖鲜章的招标技术参数（含配置方案及分项报价）纸质版随同推荐文件、U盘一并寄送递交。

- 其他要求：

根据《广元市第一人民医院工作人员接待医药代表管理暂行办法》的要求，各报名供应商需另外单独提供以下资料建档。

1、医药代表身份证明、医用器械与医用耗材等生产经营企业法定代表人签字或盖章的授权委托书，授权开展的业务和授权期限。

2、加盖企业公章的《医药代表诚信廉洁承诺书》原件(附件2)。

八、推荐方式

采用现场推荐的方式进行，具体会议时间和方式以官网通知为准。

推荐程序：

1、院方介绍设备需求及相关事项。

2、参加推荐商家按照要求介绍生产企业及所推荐产品的相关信息，现场推荐时间控制在15分钟内。

3、接受论证专家组的答疑咨询

注：本次产品推荐会仅用于医院对产品的性能、配置、价格、招标技术参数以及售后服务等进行综合了解，供采购人制定预算及采购需求提供参考。

九、推荐资料递交截止时间及推荐会开始时间、地点

1、报名范围：凡符合资质条件的潜在供应商均可报名参加。

2、报名、递交材料截止时间及地点： 2025年8月28日17：30（北京时间、工作时间）前通过邮寄（推荐使用顺丰快递）或现场提交的方式将相关资料递交到广元市第一人民医院医学装备科，邮寄地址：四川省广元市利州区苴国路中段（广元市第一人民医院），收件人：李老师，联系电话：0839-3306193，逾期递交的不予受理。

3、现场推荐会时间及地点：医院另行在医院官网及电话通知报名供应商参加。

4、联系人及方式：

联系人:  医学装备管理科  李老师   联系电话:0839-3306193

院纪委          张先生    联系电话:0839-3314132

广元市第一人民医院

2025年8月19日

附件1：

推荐产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 注册证号 | 制造商 | 生产场地 | 联系人 | 联系方式 | 供货价格（万元） | 质保期限 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

医药代表诚信廉洁承诺书

为进一步加强医德医风建设，杜绝医药购销中的“回扣”

“红包”和“提成”等不正之风，积极配合贵院做好医疗服

务工作，维护本企业的信誉和形象，特作如下承诺：

一、未经备案不得开展学术推广等活动；

二、未经医疗机构同意不得开展学术推广等活动；

三、不得承担药品、医疗器械销售任务，实施收款和处

理购销票据等销售行为；

四、不得参与统计医生个人开具的药品处方数量或者使

用的医疗器械数量；

五、不得对医疗机构内设部门和个人直接提供捐赠、资

助、赞助；

六、不得误导医生使用药品或医疗器械，夸大或者误导

疗效，隐匿药品已知的不良反应信息（医疗器械已知的不良

事件信息）或者隐瞒医生反馈的不良反应（事件）信息；

七、不得有其他干预或者影响临床合理用药的行为。

如有违反上述承诺，我愿意接受医疗机构通报、约谈以

及停止使用药品等处理，以及执法执纪部门的其他处理。

公司名称（盖章）：

医药代表（签名）：

承诺日期：

联系电话：