项目编号：GY-072BW-2025-02
广元市第一人民医院

麻精药品管理监控设备采购项目

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2025年11月

谈判邀请

广元市第一人民医院拟对麻精药品管理监控设备采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072BW-2025-02
二、项目名称：广元市第一人民医院麻精药品管理监控设备采购项目
三、资金来源：自筹资金，已落实。
四、项目清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单项预算单价

（元）
	合计金额

（万元）

	1
	800万监控摄像头
	台
	32
	1270.00
	26.00

	2
	24口千兆POE交换机
	台
	3
	2110.00
	

	3
	存储主机
	台
	1
	58890.00
	

	4
	20T存储硬盘
	台
	32
	3800.00
	

	5
	10T存储硬盘
	台
	8
	2080.00
	

	6
	网线
	米
	1800
	4.00
	

	7
	电源线
	米
	600
	4.50
	

	8
	9u网络机柜
	台
	4
	450.00
	

	9
	PVC管材
	米
	1000
	3.00
	


备注：
1.供应商须对项目清单内所有产品进行报价且产品报价不得超过单项预算单价，否则报价无效；
2.供应商报价包含货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2025年 11 月  28  日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gys072.cn/)上以公告形式发布。

十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目技术要求

一、技术参数要求

（一）800万监控摄像头

1.视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节；

2.摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置GPU芯片、麦克风、扬声器、SD卡卡槽，分辨率和帧率≥3840×2160、20帧/秒，水平分辨力≧2100线；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章） 

3.宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 流明、黑白≤0.0005 流明，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）  

4.具有智能报警防干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时， 在设定的检测区域内出现非预设置目标时，不触发报警；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）  

5.支持POE供电，≥1个DC12V电源输入接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，白光补光距离≥20米，防护等级IP66或以上。

（二）24口千兆POE交换机






1.可用千兆POE电口数量≥24，千兆光口数量≥2；交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps；

2.支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）；

3.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启；

4.支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容；

5.支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计；

6.支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置；

7.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入；

8.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能；

9.支持链路聚合、QOS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能；

10.支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）；

（三）存储主机

1.多模态大模型蒸馏网络存储主机，可接入硬盘≥48块；不低于64位处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，系统盘采用≥240GB固态硬盘，数据盘采用≥480GB固态硬盘，≥1200W冗余电源；

2.支持开放式语义检索，支持输入文字描述查找人、车、非机动车，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；

3.接入带宽≥800Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；

4.支持目标图像和自然语言进行多模态建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标图片大模型建模速度≥20张/秒；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）

5.支持通过开放式语义检索人、车、非机动车，搜索文本支持≥32个以内文字，对于≥500万目标数据支持≤3S输出结果，检索结果样本召回率≥90%；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）

6.基于前述文字语义描述检索的结果，支持对目标进行二次检索定位、按相似度进行排序，支持一键关联录像片段，支持还原目标的跨通道行动轨迹；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）

7.支持自定义≥8个高频热词分组，支持保存≥10条历史检索词条，支持通过网络接口调用设备文字语义搜图板块并展示页面，支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）

8.支持以图形和文字方式展示，支持自由组合；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明材料并加盖供应商公章）

（四）存储硬盘20T

容量≧20TB，3.5英寸，SATA3.0接口，≧7200RPM； 氦气盘， CMR传统磁记录；传输速率≧285 MB/s，≧512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；MTBF≧2,500,000小时；≧5年质保服务。

（五）存储硬盘10T

容量≧10TB，3.5英寸，SATA3.0接口，≧7200RPM；氦气盘， CMR传统磁记录；传输速率≧285 MB/s，≧512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；MTBF≧2,500,000小时；≧5年质保服务。

（六）网线

六类网线：1800米，网络传输必须采用国标纯铜芯六类及以上等级的单股屏蔽双绞线，拒绝铜包铝、铜包铁。线缆需通过CCC认证及GA/T 1297-2016《安防线缆》行业标准检测，确保可稳定支持800万像素高清视频传输及POE供电。

（七）电源线

电源线：600米，采用 3×1.5 mm² 或更粗的铜芯线，外皮必须为A级阻燃级别。

（八）9u网络机柜

大小：≧(510×600×450mm），冷轧钢板厚度≧1.0mm，设备安装龙骨≧1.8mm，散热与通风良好，防尘防触。柜身明显处要有“**监控专用”标识。
（九）PVC管材

管必须使用PVC阻燃管；线槽必须使用PVC阻燃线槽，盖板与槽体结合紧密，不易松脱；材料应具备良好的抗冲击性。

第三章  报价、商务要求等

一、报价要求
1.供应商报价包含货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。
2.报价文件要求：
2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
2.2报价文件份数：正本1份；副本2份；

2.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号（若有）、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、项目编号（若有）、报价人名称、

年月日；

2.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

3.低于成本价不正当竞争预防措施

3.1在谈判过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。（供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物或工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）

3.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

3.3供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
二、商务要求

1.交货期限及地点
1.1合同签订后7天完成交货，15天完成设备安装调试交付使用。

1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.付款方式

2.1由广元市第一人民医院统一支付。设备安装完毕并且验收合格后，采购人凭供应商发票在30天内支付货款的60%；一年后且无使用问题支付30%货款；剩余10%三年后一次性付清。

2.2成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
3.售后服务与培训
3.1保修期：供应商提供≧3年的质保，其中硬盘质保必须≥5年，质保期从验收合格之日起计算。

3.2售后服务：成交供应商提供7x24小时故障响应服务，普通故障5小时内到场处理，重大影响的故障2小时内到场处置。

3.3技术培训：成交供应商需对医院指定的管理员和操作员进行全面的系统操作、日常维护及故障排查培训，直至其能独立熟练操作。

4.验收

4.1成交供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）以及合同、招投标文件的约定的要求进行验收。

4.2本项目验收分为到货静态验收、现场安装验收、通电调试验收、人员培训验收与配置文档验收五个环节。

5.技术资料

投标供应商的技术应答应包括下列内容

1.所报产品的品牌、型号、生产厂家、单价；

2.投标供应商认为需要提供的文件和资料。

6.安装要求
6.1供应商应严格按照《安防监控系统施工安装规范》要求对本次所采购设备根据医院职能科室要求进行安装调试完成交付，施工过程中对原有建筑造成损坏的，需按原样进行复原。

6.2布线要求

6.2.1横平竖直，整齐牢固：所有线缆应沿机房、桥架、管路的专用路径敷设，做到横平竖直，固定牢固，严禁乱拉乱拽。室外飞线必须使用钢丝铠装网线或穿管保护。

6.2.2强弱电分离：信号线必须与强电线分开敷设，平行间距≧30cm，交叉时宜成直角，以防止电磁干扰。

6.2.3全程防护：所有易损区域的线缆必须全程穿PVC管或金属线槽进行保护，防止鼠咬、挤压、踩踏及人为破坏。

6.2.4弯曲半径：线缆弯曲半径应大于线缆外径的8倍，避免因弯折过度导致内部线芯或性能受损。

6.3标识与标签系统

6.3.1唯一标识：每条线缆的两端及中间必要位置，必须使用专用永久性线缆标签进行标识。

6.3.2信息清晰：标签内容应清晰、耐久，至少包含来源/去向、摄像头编号、线缆编号（唯一编号）。

6.3.3配线架管理：机房机柜内的配线架端口应有与线缆标签对应的标识，并生成正式的点位对应表文档，交付给采购方。

6.3.4预留长度：在摄像机端和机房端，信息盒或机柜内应预留≧0.5米的余量，以便于日后维护和重新连接。

6.3.5防水防潮：所有室外及潮湿环境（如冲洗间）的接线点必须做好防水防潮处理，使用防水盒及防水胶带密封。

7.质量要求
7.1供应商必须保证提供的货物（包括零部件）是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

7.2货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

注意：1、本项目货物技术参数要求，报价、商务要求均为实质性要求，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。2、本项目核心产品为：存储主机。对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，由评审小组按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。
第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。
二、谈 判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第五章  报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第六章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

4.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

5.供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）
以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。
第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目（项目编号GY-072BW-2025-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072BW-2025-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日

三、报价一览表

项目编号：GY-072BW-2025-XX             
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货

时间

	1
	800万监控摄像头
	
	
	
	32台
	
	
	

	2
	24口千兆POE交换机
	
	
	
	3台
	
	
	

	3
	存储主机
	
	
	
	1台
	
	
	

	4
	20T存储硬盘
	
	
	
	32台
	
	
	

	5
	10T存储硬盘
	
	
	
	8台
	
	
	

	6
	网线
	
	
	
	1800米
	
	
	

	7
	电源线
	
	
	
	600米
	
	
	

	8
	9u网络机柜
	
	
	
	4台
	
	
	

	9
	PVC管材
	
	
	
	1000米
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。
    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。
投标供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：

四、分项报价明细表

项目编号：GY-072BW-2025-XX 

	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：

1.投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函、报价一览表”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

项目编号：GY-072BW-2025-XX            
	序号
	货物名称
	谈判文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、商务应答表

项目编号：GY-072ZW-2025-XX                                              

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  


