项目编号：GY-072XXK-2025-22
广元市第一人民医院

运维监控设备采购项目

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2026年2月

谈判邀请

广元市第一人民医院拟对运维监控设备采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072XXK-2025-22
二、项目名称：广元市第一人民医院运维监控设备采购项目

三、资金来源：自筹资金，已落实。
四、项目清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	预算金额

（万元）

	1
	运维监控设备
	套
	1
	16


备注：
1.投标供应商须对项目清单内产品进行报价且产品报价不得超过预算价，否则报价无效；
2.所报价格包含货物成本、人工费、实施费、税费、差旅费以及服务期内可能发生的各项费用等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格条件

投标供应商具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或《网络安全专用产品安全检测证书》。
（三）本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2026年3月  4  日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(https://www.gys072.cn/)上以公告形式发布。

十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目项目简介、技术要求等
一、项目简介

本项目通过实时的流量分析，对网络中存在的异常通信、网络故障、应用性能异常和网络行为异常进行实时发现和预警。针对特定网络服务质量事件，即时判断即时通知，帮助快速发现、定位网络服务质量问题。
二、技术要求
1.设备参数：2U标准机箱，管理口≥2*GE电口，采集口≥2*1G光口，采集口≥2*1G电口，内置存储≥8TB。

2.网络流量分析审计功能：

（1）流量处理性能≥1Gbps；数据包处理性能≥70万pps；TCP/UDP会话处理性能≥15万条每秒。
（2）采用C/S架构，提供专用客户端软件进行流量分析和数据下载，为保证数据包在传输过程中的安全性，客户端软件与服务器通信时需支持SSL加密。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（3）支持多存储区域配置，可为不同的监控链路分配不同的存储空间。能够配置数据包存储路径、分析统计数据与数据包的存储比例，以及警报日志的存储空间；可针对秒、分、时、天等时间精度统计数据以及原始数据包自定义分配存储空间，使不同链路采集的数据互不干扰。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（4）支持原始通讯数据包回放，能够将已捕获的数据包文件在系统前端和系统后台进行导入。回放数据包格式包括但不限于：cap、pcap、TRC0、TRC1、dmp等主流数据包格式，且支持的数据包格式不少于10种。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（5）支持按物理地址、链路会话对网络流量进行实时分析和回溯分析，并能以列表展示回溯分析结果，分析指标至少包括总字节数、发送/接收字节数、比特率、发送/接收比特率、比特率峰值、发送/接收比特率峰值、总数据包、发送/接收数据包数、每秒数据包数、IP广播流量、IP组播流量、发送ARP请求数据包数、ARP数据包数、发送ARP响应数据包数、发送TCP重传包、接收TCP重传包等。

（6）内置应用识别库，能够识别的应用数量不少于2000种，支持灵活的应用自定义，可通过IP、IP+端口、端口、IP+端口+秘钥、URL、数据流特征值、网络协议、IP等方式自定义应用并对其性能指标进行1秒级精度流量监测及性能指标分析。

（7）具备对数据库、应用性能的分析能力，能够分析的应用质量关键指标至少包括：客户端个数、端口复用失败次数、客户端/服务器慢连接次数、慢连接占比、上行/下行字节数、传输效率、上行/下行传输效率，平均/最大用户响应时间，客户端/服务器平均重传时延，重传率、分段丢失率，TCP 0窗口数量、TCP交易总数、TCP 交易无响应次数/无响应率、平均/最大/最小响应时间，apdex指数等，监控指标不得低于200种，所有指标需支持1秒精度刷新。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（8）支持在物理采集接口下自定义识别特征，如自定义VXLAN特征、CAPWAP特征、GENEVE特征、SD_WAN特征等，支持对物理流量采集接口启用GRE私有格式解码。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（9）内置自主产权的数据包解码器，提供终端数据采集能力，能够独立安装在终端平台对终端网卡流量进行实时抓包，能够对终端本机进程进行流量实时分析。支持Base64、URL、HEX、Unicode等编转码功能、IP地址地理位置与经纬度查询功能、MAC地址扫描功能等。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（10）支持识别PPP、ARP、RARP、VLAN、CGMP等数据链路层协议，支持识别RDP、TCP、UDP等传输层协议、支持识别NCP等会话层协议、支持识别H.248等VoIP类协议、支持识别AMQP等IoT协议支持识别IEC101、Ether CAT等常用工控协议。支持识别的标准协议数量不少于1200种，以及在不使用第三方解码工具的情况下，至少支持解码600种常见协议数据包。(提供具有CNAS或CMA标志的第三方检测报告证明材料并加盖投标人鲜公章，检测报告中须清晰标明本条参数中要求的所有功能点）

（11）支持视频会议质量分析和故障定位。分析指标包括会话邀请时间、会话开始时间、会话结束时间、会话持续时间、通话次数、通话时长、抖动、丢包、音频/视频最大/最小/平均MoS、成功、失败、拒绝、放弃、繁忙、通话中等信息。

3.业务性能管理功能：

（1）提供不少于20个业务系统监控分析授权，支持对网络流量分析设备进行统一管理，支持与前端网络流量分析设备进行联动，实现对多条链路、多个流量采集点数据的集中分析，实现对前端流量分析设备的集中配置、版本升级等操作。

（2）支持设置密码策略，如设置密码长度最小值、密码复杂度、密码有效期、记住历史密码数、首次登录修改密码。支持设置账号锁定策略，如按照IP地址或账号进行锁定，支持自定义锁定次数阈值，支持设置锁定时间和复位锁定次数。支持设置是否启用自动登录和多处登录，单点登录策略至少支持IP级和会话级。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（3）能够展示前端流量审计设备信息，可集中查看前端基本运行状态，数据采集和存储情况，硬件状态等。可对前端设备的：内存、CPU、风扇、电源、硬盘、设备离线、采集丢包、采集流量过大异常、设备采集无流量现象等进行监控告警。

（4）支持按照周、月、季度，在用户指定的任意时间（如每周一零点）对前端探针和分析中心进行系统巡检，巡检内容包括但不限于警报统计、警报日志、CPU利用率趋势、CPU温度趋势、内存利用率、前端总流量趋势、前端丢包趋势、硬盘吞吐趋势，至少支持自定义警报日志TOP值，巡检报告格式至少支持PDF和HTML。

（5）支持根据用户指定的网络链路和网络应用进行网络流量的即时采集和定时采集，并支持根据采集的流量自动梳理网络访问关系。支持对系统自动梳理出来的网络访问关系进行快照报表保存，支持快照报表数据自动对比。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（6）支持根据用户指定的IP、域名、特征值进行旁路通信阻断，支持配置下发策略，如规则A只针对链路A下发，规则B对所有链路下发。

（7）支持业务全路径分析，组成业务的每个应用节点上可显示的指标数量不少于5个，每条连线上可显示的指标数量不少于5个；支持用户自定义选择哪些性能参数作为关键指标显示。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（8）支持绘制应用的网络传输路径，能够将每个组成业务系统的应用从客户端到服务端的网络传输路径以图形化方式呈现。能够为组成业务的每个应用集中配置性能监控警报，警报条件应包括前端设备所支持的所有应用性能监控参数，并支持通过与、或等逻辑关键进行多参数组合报警。

（9）至少支持以邮件、syslog、短信、kafka方式进行告警和信息发送，警报类型至少包含：业务警报、网络警报、链路警报、异常行为警报、交易警报、网络拓扑警报、voip警报、基线警报、负载均衡警报等，支持灵活选择指标项对警报格式进行自定义，警报发送需支持实时发送、定时发送、抑制发送。

（10）支持NAT会话关联分析，能够实现全链路NAT会话自动关联和可视化拓扑展示，能够收集常见NAT转换设备的NAT日志（如LB、SSL加密设备、WAF的NAT日志）进行自动化的全路径会话关联和会话缝合，自动梳理业务会话访问经过多次NAT的会话转换关系。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图须清晰标明参数中要求的功能点）

（11）支持对专线进网、出网的带宽扩容或缩减进行分开评估和建议，给出扩容或缩减的具体数值并出具专线报表，专线报表中能够直观展示进网、出网指标包括但不限于：进网流量、峰值流量、峰值时间、峰值流量带宽利用率、平均流量、平均流量带宽利用率。（提供产品功能截图并加盖投标人公章，功能截图必须清晰标明参数中要求的功能点）
（12）能够自动梳理网络中主机间的访问关系，能够图形化呈现如A-B-C-D四层IP访问关系。支持对业务系统访问关系、访问路径的图形化梳理监控，并能对业务访问的各个应用组件性能、访问路径性能监控评估，支持对同一路径中多点监控数据对比分析。

4.故障主动分析功能：

（1）支持对前端操作行为自动记录，包括：点击、输入、鼠标滚动等行为；支持在后台回放录制的前端操作步骤；支持保存时自动同步录制结果到后台。

（2）支持通过后台查看前端操作触发的网络日志情况，支持设置接口响应数据检查。

（3）支持通过后台设置对前端元素内容的检查，可发现前端元素内容是否符合预期，并支持直接可在后台上进行测试结果查看。支持设置前端一致性检查，可发现前端页面是否发生变化。

（4）支持创建多种类型的主动监测任务，包括ping、自动化测试、web操作监测、端口监测。

（5）前端操作监测任务报告详情中需包括操作步骤执行情况、网络日志、网络响应统计，网络响应统计包括请求数量、平均响应时间、最大响应时间、最小响应时间、响应时间0.5分位数。
（6）支持在设置任务选择监测对象时可按照业务系统进行过滤选择，并支持同时选择多个监测对象。

（7）支持对业务系统进行统一管理，支持用户自定义设置系统的功能菜单，支持通过手工录入或导入文件的方式实现对业务系统信息的录入。

（8）支持对业务系统所用到的IP、端口资源进行统一管理，并支持对IP与端口的存活情况进行监测。

（9）支持对前端操作进行统一管理，并支持将前端操作关联到功能菜单上；支持用户可自定义设置监测周期和监测点，支持按天、周、月的周期进行监测或者按照固定间隔时间进行监测。

第三章  报价、商务要求

一、报价要求
1.所报价格应包括货物成本、人工费、实施费、税费、差旅费以及服务期内可能发生的各项费用等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

2.报价文件要求：
2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
2.2报价文件份数：正本1份；副本2份；

2.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、报价人名称、

年月日；

2.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

二、商务要求

1.交货时间及交货地点
1.1签定合同后按合同和投标文件约定的要求和标准进行交货。交货期限为在合同签订生效后 60 天内交货到采购人指定地点完成安装调试交付使用。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期。
1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.安装及调试

2.1供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具等费用均含在报价内。

2.2货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。

2.3设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

2.4供应商须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，该价格包括在投标总价格中。
3.付款方式
3.1由广元市第一人民医院统一支付。合同签订完成，货物经安装验收合格后，达到付款条件起30日内支付合同总金额的60%；验收满半年且运行正常，达到付款条件起30日内支付合同总金额的30%，验收满一年且运行稳定，达到付款条件起30日内支付合同总金额的10%。

3.2成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
4.售后服务
4.1质保期：5年（含项目配套的所有硬件设备），质保期自采购人验收合格签字之日起计算。

4.2质保期内，提供7*24小时电话支持，10分钟内进行响应。远程无法处理的故障时，应在12小时内指派人员现场处理。硬件故障时，应及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在2小时内完成维修；如涉及到零配件更换，应在24小时内维修且提供同等性能的替用设备。若供应商未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由供应商全额承担（提供承诺函原件，并加盖投标人公章）。

4.3质保期内，如需更换零配件，供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质。

4.4质保期内，供应商每季度对所提供设备至少进行一次现场巡检，巡检内容包括但不限于硬件运行情况，存在风险以及处理建议等，最后形成巡检报告交信息网络中心存档保存。

4.5终身零配件供应：成交供应商应保证产品停产后的备件供应不低于10年，并以成本价提供该设备维修所需的零配件。

4.6质保期结束后，成交供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

三、验收标准
成交供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、招标文件要求和投标文件及合同约定的内容进行验收。

其他要求

1.供应商提供2023年1月1日至今基于流量采集分析的运维监控设备成交案例3个。（提供成交合同复印件并加盖投标供应商公章）
2.供应商在其工作范围内必须确保其各自独立准备的产品在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其产品中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有成交供应商所提供的全部产品的使用权和受益权，并使用于本采购项目。
注意：本项目项目简介、技术要求，报价、商务要求均为实质性要求，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。
第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。
二、谈 判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第五章  报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第六章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.提供投标供应商针对本项目的服务承诺原件（格式自拟）。
4.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

5.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其谈判或成交资格。
6.供应商认为需求提交的其他资料（格式自拟）。
以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。
第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                 （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072XXK-2025-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072XXK-2025-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                （姓名、职务）代表我方            （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内按合同和采购文件、投标文件约定的要求送货到指定地点，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目编号：GY-072XXK-2025-XX           
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物成本、人工费、实施费、税费、差旅费以及服务期内可能发生的各项费用等完成本项目所需的一切费用和谈判文件规定的其它费用。 

    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：

分项报价明细表

项目编号：GY-072XXK-2025-XX            
	序号                                
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（万元）：          大写：


注：

1.投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

项目编号：GY-072XXK-2025-XX            
	序号
	产品名称
	招标文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、商务等应答表

项目编号：GY-072XXK-2025-XX                                              

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  


